[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Szczecin, 26 lipca 2016 r.
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro pn.:

Dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zadania 
w danym Pakiecie zamówienia. Liczba Pakietów wynosi 7. Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych wskazane zostały w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f i 3g do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienie.
2.1. Formularz oferty cenowej – w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego; 
2.2. Formularze szczegółowej oferty cenowej – wypełniony Załącznik nr 2a (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr I), Załącznik nr 2b (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr II), Załącznik nr 2c (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr III), Załącznik nr 2d (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr IV), Załącznik nr 2e (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr V), Załącznik nr 2f (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr VI) i Załącznik nr 2g (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr VII) do przedmiotowego Zapytania ofertowego;
2.3. Zestawienie wymaganych cech i parametrów technicznych oferowanych wózków – wypełniony Załącznik nr 3a (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr I), Załącznik nr 3b 
(w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr II), Załącznik nr 3c (w przypadku składania oferty 
w ramach Pakietu nr III), Załącznik nr 3d (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr IV), Załącznik nr 3e (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr V), Załącznik nr 3f (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr VI) i Załącznik nr 3g (w przypadku składania oferty w ramach Pakietu nr VII) do przedmiotowego Zapytania ofertowego;
2.4. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

3.1. Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN). Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podać tylko jedną cenę, w tym także jedną cenę jednostkową na produkt, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia, w szczególności: koszt transportu, koszt wniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku.
4. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia -  30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

5. Kryteria i sposób oceny ofert.

5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

	Kryterium
	Waga kryterium

	1. Cena 
	100 %


Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium  1 – Cena
Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

spośród złożonych ofert

-------------------------------- x 100 pkt x 100%
             cena zaoferowana

             w ofercie badanej

5.2. Zamawiający ocenia oferty i jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska najkorzystniejszy bilans punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
7. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 
lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl, w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 r., 
do godz. 16:00. Sekretariat Dyrektora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 
do 16:00.

8. 
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest: p. Piotr Ryczek – nr tel. 91 43 29 521, e-mail: ryczek@spzozmsw.szczecin.pl
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz oferta cenowej – załącznik nr 1;
2) Formularze szczegółowej oferty cenowej – załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f ,2g;
3) Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g;
4) Wzór umowy – załącznik nr 4.
Załącznik nr 1
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.

..............................................

Pieczęć Wykonawcy 
..............................................

Tel. Wykonawcy
..............................................

Fax Wykonawcy
…………………………………………...

e-mail Wykonawcy
OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

...................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: ………............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe pn.:

Dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
oferuję (my) wykonanie zamówienia za kwotę:

PAKIET I: (WÓZKI INWALIDZKIE)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 
(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET II: (WÓZEK JEŻDŻĄCY Z SIEDZISKIEM SEDESOWYM) 
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET III: (NADSTAWKA  DO WÓZKA TRANSPORTOWO – KĄPIELOWEGO)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET IV: (FOTEL TRANSPORTOWY)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET V: (WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET VI: (FOTEL MULTIFUNKCYJNY)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

PAKIET VII: (WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH)
…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ................................................................................................................................).

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2. Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oferta obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
..............................., dnia .................. 


............................................................









           podpis(y)
Załącznik nr 3a
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
WÓZKI INWALIDZKIE DLA ODDZIAŁÓW CHIRURGII I NEUROLOGII - 3 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózki nowe i nieużywane.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Wózek inwalidzki uniwersalny ręczny.
	TAK
	

	2. 
	Wytrzymałość ciężaru użytkownika: min. 120 kg.
	TAK
	

	3. 
	Odchylane i ściągane podnóżki.
	TAK
	

	4. 
	Wyciągane podłokietniki.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość złożenia wózka.
	TAK
	

	6. 
	Aluminiowe koła.
	TAK
	

	7. 
	Tapicerka wykonana z materiału łatwego do mycia 
i dezynfekcji.
	TAK
	

	8. 
	Szerokość siedziska: min. 45 cm.
	TAK
	

	9. 
	Głębokość siedziska: min. 40.
	TAK
	

	10. 
	Wysokość oparcia: min. 40 cm.
	TAK
	

	11. 
	Waga wózka: do 15 kg.
	TAK
	

	12. 
	Koła przednie lane, tylne stałe lub na szybkozłączki.
	TAK
	

	13. 
	Pasy bezpieczeństwa dla użytkownika.
	TAK
	

	14. 
	Stałe rączki do popychania.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

       podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3b
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
WÓZEK JEŻDŻĄCY Z SIEDZISKIEM SEDESOWYM DLA ODDIAŁU NEUROLOGII - 1 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek jeżdżący z siedziskiem sedesowym nowy i nieużywany.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Stabilna, nierdzewna rama ze stali szlachetnej.
	TAK
	

	2. 
	Wytrzymałość ciężaru użytkownika: min. 120 kg.
	TAK
	

	3. 
	Odchylane i ściągane podnóżki.
	TAK
	

	4. 
	Wyciągane, ergonomiczne podłokietniki.
	TAK
	

	5. 
	Krótki drążek do pchania umożliwiający podjechanie na sedes.
	TAK
	

	6. 
	Hamulec postojowy przy kołach.
	TAK
	

	7. 
	Tapicerka wykonana z materiału łatwego do mycia 
i dezynfekcji.
	TAK
	

	8. 
	Szerokość siedziska: min. 45 cm.
	TAK
	

	9. 
	Głębokość siedziska: min. 40 cm.
	TAK
	

	10. 
	Wysokość oparcia: min. 40 cm.
	TAK
	

	11. 
	Waga wózka: do 15 kg.
	TAK
	

	12. 
	Siedzisko z regulacją wysokości.
	TAK
	

	13. 
	Oparcie dopasowujące się do użytkownika.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

      podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3c
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
NADSTAWKA  DO WÓZKA TRANSPORTOWO – KĄPIELOWEGO DLA ODDZIAŁU CHIRURGII- 1 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek nowy i nieużywany.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Długość wew. całkowita: max. 170 cm.
	TAK
	

	2. 
	Szerokość wew. całkowita: max. 50 cm.
	TAK
	

	3. 
	Leże wykonane z materiału PCV odpornego na środki dezynfekcyjne.
	TAK
	

	4. 
	Nadstawka wyposażona w odpływ wody.
	TAK
	

	5. 
	Nadstawka wyposażona w poduszkę.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

      podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3d
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
FOTEL TRANSPORTOWY DLA IZBY PRZYJĘĆ - 1 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek nowy i nieużywany.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Fotel nieskładany z funkcją przewożenia pacjentów 
w pozycji siedzącej. 
	TAK
	

	2. 
	Wytrzymałość ciężaru użytkownika: min. 220 kg.
	TAK
	

	3. 
	Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo.
	TAK
	

	4. 
	Siedzisko i oparcie fotela wyprofilowane, wykonane 
z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość mycia ciśnieniowego fotela.
	TAK
	

	6. 
	Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki.
	TAK
	

	7. 
	Hamulec centralny nożny (uruchamiany przyciskiem nożnym).
	TAK
	

	8. 
	Koła tylne pełne o średnicy: min. 28 cm.
	TAK
	

	9. 
	Koła przednie skrętne o średnicy: min. 10 cm.
	TAK
	

	10. 
	Rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym.
	TAK
	

	11. 
	Kółka przeciw – wywrotne wbudowane w ramę fotela.
	TAK
	

	12. 
	Stałe rączki do popychania.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

      podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3e
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ DLA ODDZIAŁU ENDOSKOPII - 1 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek nowy i nieużywany.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Konstrukcja wykonana z profili stalowych.
	TAK
	

	2. 
	Oparcie pleców regulowane ręcznie.
	TAK
	

	3. 
	Cztery koła jezdne.
	TAK
	

	4. 
	Dwa koła wyposażone w blokadę jezdną i blokadę obrotu.
	TAK
	

	5. 
	Barierki boczne składane.
	TAK
	

	6. 
	Długość leża: min. 2000 mm
	TAK
	

	7. 
	Szerokość leża: min. 670 mm.
	TAK
	

	8. 
	Kąt odchylenia wezgłowia: min. 40°.
	TAK
	

	9. 
	Kąt odchylenia nóg: min. 30°.
	TAK
	

	10. 
	Wytrzymałość ciężaru użytkownika: min. 165 kg.
	TAK
	

	11. 
	Podnoszenie hydrauliczne.
	TAK
	

	12. 
	Materac wykonany z materiały odpornego na środki dezynfekcyjne.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

  podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3f
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
FOTEL MULTIFUNKCYJNY DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGII - 1 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek nowy i nieużywany.
	L.p.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Całkowita długość  fotela: max. 1750 mm.
	TAK
	

	2. 
	Całkowita szerokość fotela: max. 920 mm.
	TAK
	

	3. 
	Szerokość siedziska: max. 600 mm.
	TAK
	

	4. 
	Wysokość  siedziska: min. 450 mm.
	TAK
	

	5. 
	Średnica kół jezdnych przednich: min. Ø150 
	TAK
	

	6. 
	Średnica kół jezdnych tylnych: min. Ø100.
	TAK
	

	7. 
	Tapicerka z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	

	8. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 135 kg.
	TAK
	

	9. 
	Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 9 kg.
	TAK
	

	10. 
	Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych.
	TAK
	

	11. 
	Układ jezdny fotela wyposażony jest w podwozie
 z indywidualną blokadą kół tylnych.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

     podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3g
Znak sprawy: WAG–ZAP-40-..........-07/16.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe pn.:

dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH DLA ODDZIAŁÓW NEUROLOGII, GINEKOLOGII I IZBY PRZYJĘĆ - 3 SZT.

Producent / firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: 2016 r., wózek nowy i nieużywany.
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Długość całkowita: min. 2050 mm.
	TAK
	

	2. 
	Szerokość całkowita z poręczami: max. 800 mm.
	TAK
	

	3. 
	Szerokość leża wózka: min 600 mm.
	TAK
	

	4. 
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
	TAK
	

	5. 
	Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG.
	TAK
	

	6. 
	Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. 0-65°.
	TAK
	

	7. 
	Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° 
i anty-Trendelenburga min. 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym.
	TAK
	

	8. 
	Cztery odbojniki w ramie leża.
	TAK
	

	9. 
	Wózek wyposażony w:

- barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości;
- wieszak kroplówki.
	TAK
	

	10. 
	Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta.
	TAK
	

	11. 
	Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. 
	TAK
	

	12. 
	Koła o średnicy min. 200 mm.
	TAK
	

	13.
	Bezpieczne obciążenie: min. 170 kg.
	TAK
	


Nie spełnienie jednego lub więcej z wymogów z tabeli spowoduje odrzucenie oferty. 
............................., dnia ..........................

........................................................................   

     podpis osoby upoważnionej 
Załącznik nr 4
Wzór umowy

            UMOWA NR..…./2016/INNE
zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP:

852-21-98-181

REGON:
810733454

KRS:

0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowanym przez:

Sylwestra Bierzanowskiego - Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a

..............................................................................................................................

NIP:

REGON:

Wpisanym do:…………………………………………………….. pod numerem: ………..

Reprezentowany(a) przez:

....................................................

....................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164) pn.: „Dostawa wózków różnego rodzaju dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000,00 euro.
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ....………………………………………………………………………………………………………, marka, typ, model ………………………………………………………………………………………………………………… , w ramach Pakietu nr …………………………………………………... zgodnych z parametrami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie (na podstawie której zawierana jest umowa) oraz w zestawieniu wymaganych cech i parametrów technicznych, zawartych w Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami. Dokumenty te stanowią odpowiednio załącznik 
nr 1, załączniki nr 2 ……….……..………………. i załącznik nr 3 ………….…..………………. do niniejszej umowy oraz są jej integralną częścią.

3. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie (Magazyn Medyczny).

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.
5. Dane do kontaktu z Zamawiającym:

1) e-mail: biuro@spozozmsw.szczecin.pl,

2) nr tel. : 91 34 29 521.

6. Dane do kontaktu ze Wykonawcą:

1) e-mail: …………………………….……….....................................….,
2) nr tel/fax: ………………………………..................................…….….

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wraz z wniesieniem i instalacją.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1, w stanie gotowym do użytku w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszt transportu, koszt wniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku spoczywają na Wykonawcy.

§ 3
1. Warunki serwisu gwarancyjnego:
1) Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje usługi serwisowe wraz z okresowymi przeglądami i konserwacją.

2) Gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta; pracę serwisu; oględziny i diagnostykę sprzętu; naprawę; wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do użytkowania.

3) Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji, do dokonania, co najmniej 1 nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta.

4) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich części zamiennych, konserwacją urządzenia przez wyspecjalizowany serwis fabryczny powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji.
5) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do dostarczenia zamiennego przedmiotu umowy, bez dodatkowych opłat, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia. Usunięcia zaistniałej awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od powzięcia o tym wiadomości.

6) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ppkt 5), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w ppkt 5) będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści.

8) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty upływu terminu na usunięcie reklamacji.
9) W przypadku dostarczenia nowego urządzenia, bieg gwarancji na to urządzenie rozpoczyna się w dacie dostawy i trwa od nowa na deklarowany w ppkt 1) okres.
10) W przypadku sporów powstałych na tle napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy stanowią następstwo nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ten ostatni uprawniony będzie do przekazania sprzętu niezależnemu podmiotowi, w celu dokonania oceny bez utraty gwarancji.

11) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.
2. Warunki serwisu pogwarancyjnego:
1) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum roczną obsługę serwisową po upływie okresu udzielonej gwarancji.

2) Wykonawca zobowiązany jest do jednego bezpłatnego przeglądu pogwarancyjnego wraz z konserwacją urządzenia w terminie nie krótszym niż 11 miesięcy od zakończenia gwarancji. Gwarancja produkcji części zamiennych min. 5 lat.

3) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie producenta o zapewnieniu części zamiennych przez okres minimum 5 lat. 

3. Szkolenia:

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób (max. do 10 osób personelu technicznego i medycznego) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania dostarczonego sprzętu.

§ 4
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie ustalane wg ceny zaoferowanej 
w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy).

2. Strony ustalają wartość umowy na kwotę ................................................... zł brutto (słownie złotych brutto: ……………..........................................................................................................................................................).

3. Wynagrodzenie ustalone wg ust. 1 ma charakter stały, jest niezmienne przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

4. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury.

5. Uiszczenie zapłaty nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Z tytułu opóźnienia zapłaty ceny, o której mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

1) w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie wynosiła 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy - kara umowna będzie wynosiła 2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wady, usterki - kara umowna będzie wynosiła 2% wartości wynagrodzenia Wykonawca za każdy dzień zwłoki.

4) w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy kara umowna będzie wynosiła 500 zł za każdy przypadek. Roszczenie o zapłatę kar będzie przysługiwało Zleceniodawcy z tytułu każdorazowego stwierdzenia nienależytej realizacji umowy – nawet w przypadku, gdy poszczególne niezgodności postępowania Wykonawcy z umową będą miały charakter powtarzających się naruszeń tego samego rodzaju. 
5) Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
2. W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:

1) odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,

2) odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie zwłoki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6
1. Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od zaistnienia wskazanych okoliczności w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się w dostawie przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 30 dni,

2) Wykonawca dostarczył sprzęt wadliwy i odmawia usunięcia wad,

2. Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni.

3. Z uprawnienia, o którym mowa ust. 2, uprawniona strona ma prawo skorzystać w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki do rozwiązania umowy.

§ 7
Strony umowy oświadczają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, iż korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

§ 8
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu w Szczecinie. 

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile sama umowa nie stanowi inaczej.

3. Wszelkie załączniki podpisane przez obie strony stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

 





ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa,

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowe oferta cenowa.
3. Załącznik nr 3  – Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]




