[image: image1.png]





SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W SZCZECINIE



ADRES:

UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN
zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”
Nr postępowania: 02/2017
Szczecin, dnia 13.01.2017 r.



               











     Zatwierdzam:


























  ..............................................

SPIS TREŚCI:
Rozdział I 
– Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II 
– Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III 
– Załączniki (formularze ofertowe):

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał. – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. STWiORB – załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Przedmiar – załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Dokumentacja projektowa –  załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Tabela płatności – załącznik nr 9 do SIWZ.

10. Wniosek materiałowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

11. Raport miesięczny – załącznik nr 11 do SIWZ.

12. Pozostałe dokumenty budowy – załącznik nr 12 do SIWZ.

13. Uzupełnienia do dokumentacji projektowej – załącznik nr 13 do SIWZ.

Rozdział IV 
– Wzór umowy.

Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Sposób prowadzenia przetargu
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „uPZP”.

1.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

1.4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji przetargowej.

1.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się również:

1) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

2) ceny ofert,

3) termin wykonania zamówienia, 

4) warunki gwarancji,
5) warunki płatności zawarte w ofercie.
1.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

1.7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

1) w przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e uPZP.

2) Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymagania techniczne:

a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:

· dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,
· dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11,
· dla Windows 8: Internet Explorer 11,
· dla Windows 10: Internet Explorer 11.
b) pozostałe wymagania techniczne:

· dostęp do sieci internet,
· obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
· włączona obsługa JavaScript,
· zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
· zainstalowany Acrobat Reader,
· zainstalowane środowisko Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) 
Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące 
z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.

4) 
w toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryteria:

a) cena (waga – 50%, maksymalna ilość punktów – 50 pkt) - podlega licytacji,
b) gwarancja jakości i rękojmia za wady (waga – 20%, maksymalna ilość punktów – 20 pkt) - nie podlega licytacji,
c) termin realizacji zamówienia (waga – 15%, maksymalna ilość punktów – 15 pkt) 
- nie podlega licytacji,
d) wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia (waga – 15%, maksymalna ilość punktów – 15 pkt) - nie podlega licytacji.

5) 
Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto, tj. powiększonych 
o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.

6) 
minimalna wysokość postąpienia: 10 000,00 zł brutto.

7) 
w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

8) 
postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9) 
w toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja 
o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

10) kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego:

a) w przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu,
b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

11) zamknięcie aukcji elektronicznej następuje:

a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej,
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia,
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

12) po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej informacji z zaktualizowaną ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zaktualizowana cena brutto nie może być wyższa od kwoty zaproponowanej w aukcji elektronicznej. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego dnia roboczego do godz. 11.00 od daty zakończenia aukcji na adres: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, fax: 91 43-29-501 lub e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl
1.8. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ. 

1.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

1.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie również, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP.

1.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych.

1.12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom wyartykułowanym przez ustawodawcę w uPZP i określonym przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ oraz została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o okolicznościach, o których mowa w art. 92 uPZP. 

1.13. Zamawiający sporządza protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa 
w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, samodzielnie kopiować lub utrwalać, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert.

1.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.

1.15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.16. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

1.17. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPZP lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

2. Opis sposobu przygotowania ofert

1.18. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe dokumenty wymagane zgodnie 
z rozdziałem I działem 4. SIWZ. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z uPZP albo z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.19. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu. 

1.20. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

1.21. Wykonawca przygotowuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień wyartykułowanych przez Zamawiającego w SIWZ.

1.22. Oferta musi być trwale zszyta, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

1.23. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

1.24. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.25. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

1.26. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP.

1.27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.28. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w jego ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom.

1.29. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy, powinny spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty partnerów,
2) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji konsorcjum,
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą łącznie spełniać warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, określone przez Zamawiającego w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ,
6) oferta złożona przez spółkę cywilną, powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert wspólnych,
7) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz robót, wykaz osób, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie przez np. pełnomocnika konsorcjum).

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
    
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

1.30. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.31. Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 


Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
1.32. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. Powyższe oświadczenie należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak 
w rozdziale I dziale 2. pkt 2.14. SIWZ, przy czym powinna ona mieć dopisek „wycofanie”. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w rozdziale I dziale 2. pkt 2.14. SIWZ, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

3. Wykonawcy zagraniczni

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast  dokumentu, o którym mowa w rozdziale I dziale 4. pkt 4.8 ppkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, Wykonawca powinien dołączyć do oferty dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3.5. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt 3.1. i 3.3. SIWZ należy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania. Środki naprawcze. Warunki udziału 
w postępowaniu. Dokumenty

4.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 - 8 uPZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

c) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

13) Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, z późn. zm.).

4.2. Środki naprawcze (self-cleaning)

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz na podstawie pkt 16 - 20 uPZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1uPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wskazane wyżej środki naprawcze nie znajdują zastosowania 
w stosunku do Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu,

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1,

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

4.3. Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPZP, tj. warunki dot.:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000,00 złotych. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000,00 złotych. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

3) zdolności technicznej lub zawodowej


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną robotę budowlaną (tj. obejmującą swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji oraz pozostałych robót takich jak: wewnętrzne instalacje sanitarne, zewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych, instalacja elektryczna, teleinformatyczna 
i telekomunikacyjna oraz roboty drogowe w zakresie układów komunikacyjnych) zrealizowaną w obiekcie służby zdrowia, o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych. 

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób spełniających wymagania 
dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

· kierownik budowy:


Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń.

Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy (okres dwuletni doświadczenia 
rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia).
· kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej: 


Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. 


Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności, w zakres którego wchodziło również kierowanie lub nadzorowanie robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji gazów medycznych (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia).

· kierownik robót budowlanych w branży elektrycznej:


Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.


Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia).

· kierownik robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej:


Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.


Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia).

· projektant instalacji i sieci telekomunikacyjnych:


Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania instalacji i sieci telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.


Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla wskazanej specjalności.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
UWAGA:
· Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę pozostającą w dyspozycji Wykonawcy wyłącznie funkcji wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale I 
dziale 4. pkt 4.3. ppkt 3) lit. b) tiret trzeci, czwarty i piąty SIWZ, pod warunkiem, że osoba wskazana na te stanowiska spełnia wymagania przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ dla każdej z tych funkcji,

· na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4.4. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.

4.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.7. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym (pełnym, z zestawieniem materiałów),

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP,

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b uPZP (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o tych podmiotach, 

4) dowód wniesienia wadium: 

a)
przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – do oferty należy załączyć kopię polecenia przelewu,
b)
w przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż forma pieniężna – do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Stosownie do dyspozycji wyartykułowanej w rozdziale I dziale 13. pkt 13.3. ppkt 1) SIWZ, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego. 
4.8. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert:

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, 

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do przedłożonej przez Wykonawcę polisy, należy dołączyć również potwierdzenie jej opłacenia,

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ),

e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),

f) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych),

g) dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.9. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania. 

5. Podstawy odrzucenia złożonych ofert

5.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, 

4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPZP na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

10) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.2. Oferty odrzucone nie będą oceniane.

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

6.1. Cenę oferty należy podać według wzoru:
   cena netto + podatek VAT (określony procentowo oraz kwotowo) = cena brutto,
którą należy podać cyfrowo i słownie w formularzu oferty. Cena oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać tylko jedną cenę, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Cena oferty winna zawierać podany w przedmiocie zamówienia zakres robót oraz uwzględniać wszelkie, konieczne do wykonania, roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót. Cena ta powinna zawierać także wszelkie upusty i rabaty oraz uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny. Wyliczenie ceny oferty winno uwzględniać postanowienia § 3 rozdziału IV SIWZ – „Wzór umowy”
oraz opisu przedmiotu zamówienia.
6.2. Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest STWiORB i dokumentacja projektowa, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i 8 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych 
w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonania jest inna, niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

1) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),

2) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,

3) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady zawarte w niewypełnionych, bądź pominiętych pozycjach przedmiaru robót Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach, bądź udzielił upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT).
6.3. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia.

6.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

UWAGA: jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
7. Termin realizacji zamówienia

7.1. Termin realizacji zamówienia: realizacja robót będzie podlegała etapowaniu:
1) etap I – do 17 (siedemnastu) miesięcy od daty podpisania umowy, wraz z tymczasowym pozwoleniem na użytkowanie,

2) etap II –  do 7 (siedmiu) miesięcy od daty zakończenia realizacji etapu I, wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie.
Wykonawca robót w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, przedłoży harmonogram rzeczowy do akceptacji przez Zamawiającego. 
7.2. Za termin wykonania przedmiotowego zamówienia uznaje się dzień podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót budowalnych oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
8. Kryteria i sposób oceny ofert
8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

	Kryterium
	   Waga    kryterium

	1.   Cena 
	50 %

	2.   Gwarancja jakości i rękojmia za wady
	20 %

	3.   Termin realizacji zamówienia
	15 %

	4.   Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia
	15 %


Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium 1 – Cena

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 50 %

Cena oferty ocenianej


Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium 2 – Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Okres udzielonej rękojmi równy będzie okresowi udzielonej gwarancji.
Przez cały okres obowiązywania rękojmi w dyspozycji Zamawiającego pozostawać będzie kwota odpowiadająca równowartości 30% kwoty wpłaconej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Kwota ta stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady.


Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Okresy gwarancji i rękojmi zaoferowane w ofercie ocenianej

------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %

Najdłuższe zaoferowane okresy gwarancji i rękojmi 
Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najdłuższymi oferowanymi okresami gwarancji i rękojmi.
Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane zamówienie zaoferowane przez Wykonawcę nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy oraz nie mogą być dłuższe niż 72 miesiące. Zaoferowanie krótszych okresów gwarancji i rękojmi, lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższe niż 72 miesiące, do oceny ofert w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” będzie miał zastosowanie okres 72 miesięcy, jako okres maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Maksymalna liczba 20. punktów, zostanie przyznana za udzielenie 6. letniej lub dłuższej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Kryterium 3  – Termin realizacji zamówienia
Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

1) termin realizacji zamówienia do 21 m-cy: 15 pkt

2) 22-miesięczny termin realizacji zamówienia: 10 pkt

3) 23-miesięczny termin realizacji zamówienia: 5 pkt 
4) 24-miesięczny termin realizacji zamówienia: 0 pkt

Maksymalna liczba 15. punktów zostanie przyznana Wykonawcy, który w swojej ofercie przetargowej zaoferuje 21-miesięczny lub krótszy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia krótszego niż 21 m-cy, do oceny kryterium będzie brany termin 21-miesięczny. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 24 m-ce (tj. etap I: 17 m-cy od daty podpisania umowy oraz etap II: 7 m-cy od daty zakończenia realizacji etapu I). Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty. Termin realizacji zamówienia musi być podany w miesiącach.
Kryterium 4 – Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia 
(wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. wysokość kary umownej o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy, stanowiącego rozdział IV przedmiotowej SIWZ).
Wysokość kary umownej liczona będzie od całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Wymagana przez Zamawiającego wysokość kar umownych wynosi:
1) minimalna wysokość kary – 0,01 % 

2) maksymalna wysokość kary – 0,05 % 

liczona od daty przekroczenia terminu na wykonanie prac.

UWAGA: należy podać dwa miejsca po przecinku.

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:        

Wysokość kary umownej w ofercie ocenianej 

------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 15 %

Najwyższa kara umowna 
Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najwyższą oferowaną karą umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.
Zaoferowanie kary umownej w wysokości niższej niż 0,01 %, lub brak informacji w tym zakresie 
w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty takiego Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wyższą karę umowną niż 0,05 %, do oceny ofert w kryterium „Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia” będzie miała zastosowanie kara umowna w wysokości 0,05 %, jako maksymalna wysokość kary umownej zgodna z żądaniem Zamawiającego.

8.2. Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane przez oferty w poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. 

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godz. 09:30. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00.
9.2. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 
10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ

10.1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

10.3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

10.4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

10.5. Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza wraz z treścią pytań na stronie internetowej: www.spzozmswia.szczecin.pl. Ponadto, treść wyjaśnień przesyła Wykonawcom, którym na ich wniosek doręczono SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Informacje o wprowadzonych zmianach treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

10.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie właściwej informacji na swojej stronie internetowej.

10.8. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami są: z-ca kierownika WAG ds. zamówień publicznych p. Piotr Ryczek, tel. 91 432-95-21 – w zakresie procedury przetargowej oraz zastępca kierownika WAG ds. Technicznych p. Paweł Białkowski, tel. +48 886-792-022 – w sprawach technicznych. Informacji udziela się w godz. 8:25-16:00, od poniedziałku do piątku, fax. 91 432-95-01 (czynny całą dobę). Pracownicy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nie udzielają odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące treści SIWZ.

10.9. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 10.10. SIWZ.

10.10. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:

1) faksu lub poczty elektronicznej (adres e-mailowy: biuro@spzozmswia.szczecin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:

· pytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego dotyczących treści SIWZ,

· modyfikacji treści SIWZ,

· wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedzi Wykonawcy,

· wezwania kierowanego do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a uPZP,

· wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawcy,

· informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 uPZP,

· oświadczenia Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,
· wezwania Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawcy,

· zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 uPZP,

· zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

· informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 uPZP.

UWAGA: Przy przekazywaniu korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
10.11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

11. Okres związania ofertą

11.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 
w sali Wydziału Administracyjno-Gospodarczego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 
70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).
13. Wadium

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100 zł).

13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku 
z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 02/2017”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.0.359).

13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,
2) musi obejmować cały okres związania ofertą,
3) powinno być wystawione na Zamawiającego,
4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

13.4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP.
13.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

13.7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium.
13.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13.9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

4) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
14.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, winien najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub w kilku z następujących form:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359).

14.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji / poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji / poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji / poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) postanowienie, iż żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału IV SIWZ – „Wzór umowy” lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, 
a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej 
z gwarancji lub poręczenia,

3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go  o takiej zmianie, uzupełnieniu, czy modyfikacji,

4) termin obowiązywania gwarancji / poręczenia,

5) miejsce i termin zwrotu gwarancji / poręczenia.


Przed złożeniem zabezpieczenia, treść gwarancji / poręczenia musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
14.4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje / poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory odnośnie gwarancji / poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

14.5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
14.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych. Kwota odpowiadająca 30 % kwoty wpłaconej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowić będzie z kolei zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i pozostawać będzie 
w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania rękojmi za wady.
14.7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

15. Środki ochrony prawnej
15.1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

15.2. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

15.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

15.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie uPZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

15.8. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 15.6. i 15.7. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16. Formalności przed zawarciem umowy, zawarcie umowy
16.1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, oferty w nim złożone nie będą zwracane Wykonawcom.

16.2. Jeżeli wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w SIWZ, zabezpieczenie uznane zostanie za niewniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 uPZP. 

16.3. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 uPZP.

16.4. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt 16.5. SIWZ.

16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 uPZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

16.6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w okolicznościach i na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa 
i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka).
2. Kody CPV: 

45000000-7 roboty budowlane,
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne,
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne,
45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne,
45321000-3 izolacja cieplna,
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
3. Zakres zamówienia i podstawa wykonania.
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi i określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem 
nr 6 i 8 do przedmiotowej SIWZ:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) projekt budowlano-wykonawczy architektury,
3) projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji,
4) projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych,
5) projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej,
6) projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazów medycznych,
7) projekt budowlano-wykonawczy zewnętrznych instalacji sanitarnych,
8) projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych,
9) projekt budowlano-wykonawczy instalacji teleinformatycznych,
10) projekt technologii medycznej,
11) projekt obliczeń osłon stałych,
12) projekt budowlano-wykonawczy instalacji telekomunikacyjnych,
13) projekt budowlano-wykonawczy drogowy – układ komunikacyjny,
14) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
15) wytyczne do zmiany projektu instalacji teleinformatycznych.
oraz

· uzupełnienia do dokumentacji projektowej, znak: WAG-2375-40-8172-11/16 z dnia 12.12.2016 r. (wyjaśnienia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia) – uzupełnienie stanowi informację nadrzędną nad OPZ i dokumentacją projektową; załącznik nr 13 do SIWZ.
· uzupełnienia do dokumentacji projektowej, znak: WAG-2375-40-8262-12/16 z dnia 19.12.2016 r. (wyjaśnienia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia) – uzupełnienie stanowi informację nadrzędną nad OPZ i dokumentacją projektową; załącznik nr 13 do SIWZ.
· Pozostałe dokumenty wynikające z wdrożonych uzupełnień (WAG-2375-40-8172-11/16 z dnia 12.12.2016 r. oraz WAG-2375-40-8262-12/16 z dnia 19.12.2016 r.); załącznik nr 13 do SIWZ.
3.2. Zakres powyższych prac obejmuje w szczególności:

1) rozbudowę istniejącego budynku głównego od strony północnej na terenie otwartych dziedzińców, składającego się z dwóch budynków, w którego skład wchodzą:

· Izba Przyjęć z rozwiązaniami stawianymi oddziałom ratownictwa medycznego (pomieszczenia takie jak: podręczne laboratorium, pokoje badań, gabinety zabiegowe, depozyt wraz z przebieralnią i łazienką, pomieszczenia socjalne, rejestracja, poczekalnia, podjazd dla karetek, pomieszczenia dekontaminacji, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sale zabiegowe, sala intensywnej terapii, sale obserwacyjne, pomieszczenie Pro Morte etc.),
· Diagnostyka Obrazowa (pomieszczenia takie jak: gabinety RTG, sterownia, pokój techników, pokój opisów, gabinety USG, poczekalnia etc.),
· Laboratorium Analityczne (pomieszczenia takie jak: pokój rozdziału materiałów, pracowania biochemiczna, pracownia hematologii, pracownia analityki ogólnej, pracownia serologii etc.),
· pomieszczenia ogólne (pokój pobrań, sanitariaty, pokój dietetyka, pokój banku krwi, pomieszczenia magazynowe, szatnia ogólna etc.).
2) przebudowę istniejącego zjazdu,
3) budowę nowego zjazdu wraz z wyburzeniem fragmentu ogrodzenia i montażem bramy wyjazdowej,
4) wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne zgodnie z decyzją z dnia 
03.08.2016 r., znak: WGKiOŚ-II.6131.9.61.2016.KMu, UNP: 43157/WGKiOŚ/-X/16. Opłaty administracyjne ponosi Wykonawca. Utylizacja drzew i krzewów jest w zakresie Wykonawcy. Wykonawca w ramach ww. decyzji udziela gwarancji na nasadzenia kompensacyjne na okres 3 lat od daty ich wykonania i potwierdzenia przez WGKiOŚ prawidłowości ich utrzymania. Utrzymanie nasadzeń kompensacyjnych jest po stronie Wykonawcy.
5) przebudowę istniejących i budowę nowych układów ciągów pieszych i jezdnych,
6) przebudowę pochylni i schodów rampy dla dostaw tlenowni,
7) przebudowę zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych,
8) wykonanie aktualizacji projektu w zakresie instalacji teleinformatycznych w celu dostosowania do nowych wytycznych oraz ich zrealizowanie,
9) obsługę serwisową w okresie gwarancji,
10) inne elementy, zasady i obowiązki Wykonawcy istotne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

· realizacja inwestycji składa się z dwóch zasadniczych elementów. Etap I inwestycji dotyczy budowy nowych obiektów (budynku A i budynku B) wraz z podpiwniczeniem, przebudową łącznika pomiędzy tymi budynkami, a także przebudowę istniejącego zjazdu, budowę nowego zjazdu, wycinkę drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych układów ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych), przebudowę pochylni i schodów rampy, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz wszystkich innych prac w celu uzyskania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynków.
Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych, takich jak Izba Przyjęć, czy Laboratorium.
Wykonanie powyższego determinuje rozpoczęcie prac w ramach Etapu II inwestycji. Po zakończeniu prac w ramach Etapu I nastąpi przeniesienie do nowych obiektów Izby Przyjęć oraz Laboratorium. Etap II dotyczy realizacji prac budowlano-remontowych w zakresie parteru istniejącego budynku, a w konsekwencji uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Powyższe powinno zostać uwzględnione w harmonogramie rzeczowym, którego akceptacja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, 
· uzyskanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie po realizacji prac w ramach 
Etapu I inwestycji, 
· uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie po realizacji prac 
w ramach Etapu II inwestycji – zakończenie procesu inwestycyjnego,
· główna część budynku Szpitala została wybudowana w XIX wieku. Jej stan techniczny w zakresie elementów konstrukcyjnych takich jak fundamenty, konstrukcja nośna (ściany wewnętrzne i zewnętrzne) itd., powinien być monitorowany przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji robót. Wykonawca podczas wykonywania prac budowlanych (w szczególności prac ziemnych i prac dot. fundamentów nowych obiektów) powinien 
w swoim zakresie zabezpieczyć obiekt w taki sposób, aby umożliwić nieprzerwaną pracę lecznicy i nie doprowadzić do jego uszkodzenia. Wszelkie znamiona uszkodzeń istniejącego budynku wynikające z prac realizowanych przez Wykonawcę, muszą zostać przez niego usunięte w ramach przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia (zgodnie z zawartą umową), 
· prace realizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia będą prowadzone na zagospodarowanym terenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał czystość i porządek oraz sukcesywnie usuwał odpady z placu budowy, ale nie rzadziej niż raz na 3 dni (z uwagi na mały obszar terenu wewnętrznego oraz konieczność zachowania ciągłości pracy Szpitala),
· Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg 
i terminowe jego realizowanie, tak w okresie trwania procesu inwestycyjnego, jak i w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

· Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, aż do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,
· wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
· Wykonawca wykona rysunki warsztatowe oraz inną dokumentację, jeśli okaże się ona konieczna do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będzie podstawą do realizacji w ramach nadzoru autorskiego,
· Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, tj. charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji, 

· Wykonawca wykona Instrukcję Obsługi Obiektu wraz z określeniem zasad niezbędnych dla użytkowania i konserwacji obiektu,
· Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:

a) transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie,
b) wykonanie w niezbędnym zakresie rusztowań oraz elementów umożliwiających dostęp do rejonu realizacji przedmiotowych prac,
c) wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, mających na celu niedopuszczenie do uszkodzeń już wykonanych robót w rejonie działań Wykonawcy,
d) zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
· Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający zwykłą działalność Zakładu jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, np. dojście do miejsca wydzielania odpadów medycznych oraz komunalnych, zapewnienie dojazdu karetki, zapewnienie dojazdu serwisu do butli z np. ciekłym azotem oraz dojazdu aut do pomieszczenia Pro Morte.
· protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
· Wykonawca dostosuje organizację pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania interesów Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, czy zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc,
· Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciw pożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
· najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
· w zakresie obowiązków i kosztów Wykonawcy jest załatwienie formalności związanych z zajęciem terenu i umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym (dot. zajęcia ulicy, chodnika itp.),
· oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
· Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresami zadań określonymi aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,
· Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie magazyny materiałów budowlanych i pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników,
· uzyskanie zatwierdzenia wszystkich materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla montowanych urządzeń i sprzętu. Przekazywane materiały powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż, zgodnie z wnioskiem materiałowym, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
· Wykonawca zobowiązany jest realizować cotygodniowe narady koordynacyjne w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,
· Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania raz w miesiącu raportu z wykonanych robót wraz z określeniem problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji, 
w tym także planu wykonania robót na następny okres raportowy, zgodnie z raportem miesięcznym, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ,
· przeprowadzenie na własny koszt prób, pomiarów, sprawdzeń oraz odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
· zgłoszenie do Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub robót zanikających,
· gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym,
· przed rozpoczęciem prac, Wykonawca przedłoży raport wraz z dokumentacją zdjęciową terenu na którym mają być realizowane prace,
· Wykonawca w przypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w toku wykonywanych robót budowlanych, dokonując jego naprawy doprowadzi dany element do stanu poprzedniego,
· Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe 
w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
· z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie szpitalnym, w przypadku konieczności odłączenia któregokolwiek z mediów na terenie Szpitala z powodu prowadzonych prac, Wykonawca będzie mógł je odłączyć jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 
W przypadku braku możliwości wyłączenia mediów we wnioskowanym terminie, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, określi możliwie najszybszy termin ich wyłączenia (planowane operacje, zabiegi itp.),
· Wykonawca zobowiązany jest do założenia podliczników na wszystkie media. Zarówno założenie podliczników, jak i ich demontaż po zakończeniu inwestycji, winien być potwierdzony spisaniem, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, stosownego protokołu. Montaż podliczników winien nastąpić przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, a ich demontaż po całkowitym zakończeniu przedmiotowych prac, 
· Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania comiesięcznego stanu ww. podliczników w celu refakturowania kosztów za media. Koszty mediów zostaną podzielone stosownie do zużycia podliczników wraz z proporcjonalnym naliczeniem opłat manipulacyjnych, przesyłowych itp.,
· po zakończeniu robót budowlanych, w terminie odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu,
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zapewnienia na cały okres realizacji inwestycji kontenerów wg następującej specyfikacji: dwa kontenery w standardzie biurowym oraz kontener socjalny (z instalacją elektryczną oraz ogrzewaniem). Przedmiotowe kontenery mają służyć za pomieszczenia użytkowe dla pracowników Zamawiającego (m. in. techników sprzętu medycznego i pracowników Działu Higieny i Żywienia). Zamawiający wskaże miejsce usytuowania ww. kontenerów. Wykonawca zapewni podłączenie ww. kontenerów do instalacji elektrycznej (koszty związane 
z energią elektryczną ponosić będzie Zamawiający). Z uwagi na konieczność przeniesienia pracowników z obiektów szpitalnych celem udostępnienia frontu robót, Wykonawca powinien zapewnić przedmiotowe kontenery przed rozpoczęciem prac budowlanych,
· Zamawiający informuje, że na terenie Szpitala (tak wewnątrz budynków szpitalnych, jak i na zewnątrz budynków) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Naruszenie przedmiotowego zakazu będzie wiązało się z naruszeniem zasad BHP panujących na terenie Szpitala i będzie skutkować karą finansową dla Wykonawcy, zgodnie 
z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej rozdział IV przedmiotowej SIWZ.
3.3. Założenia architektoniczne.
Podstawowe założenie architektoniczne przedmiotowej inwestycji opiera się na rozbudowie
istniejącego budynku, poprzez dobudowę obiektu jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego z dodatkowym trzonem windowym obejmującym dostęp do windy z kondygnacji piwnicy i przyziemia, tworząc układ funkcjonalny, który umożliwi współpracę pomiędzy jednostkami Szpitala, z wyraźnym wyodrębnieniem stref takich jak: Izba Przyjęć z rozwiązaniami stawianymi oddziałowi ratownictwa medycznego,Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej, czy Laboratorium Analityki.

W stosunku do zagospodarowania terenu nastąpi zmiana związana z koniecznością wyłączenia nowoprojektowanych miejsc postojowych (16 miejsc) pomiędzy istniejącym budynkiem trafostacji oraz budynkiem gospodarczym. Powodem braku realizacji tych miejsc parkingowych jest wykonanie nowego budynku rejestracji w tym obszarze.
3.4. Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia.
W ryczałtowej cenie ofertowej Wykonawca musi zawrzeć całkowity koszt wykonania zamówienia 
(tj. w szczególności  koszt robocizny, materiałów i ich zakupu, zakupu i dostawy wyposażenia objętego dokumentacją projektową, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk), 
z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych, takich jak np.:

1) wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, organizacji ruchu na czas budowy i koszty zajęcia pasa drogowego,
2) wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną,
3) wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy,
4) wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych,
5) kwoty wynagrodzeń przewidziane dla podwykonawców,
6) koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy,
7) koszt wykonania planu bioz, programu zapewnienia jakości, planu ochrony przeciwpożarowej, planu organizacji placu budowy,
8) koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w opisie i specyfikacjach technicznych,
9) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym świadectwa energetycznego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem w urządzenia gaśnicze,
10) koszt pielęgnacji założonych trawników i zieleni kompensacyjnej,
11) koszt czynności związanych z dopuszczeniem obiektu po jego wybudowaniu do użytkowania (uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i niezbędnych w tym zakresie decyzji),
12) całkowity koszt obsługi prac wykonywanych przez dystrybutora sieci wraz z kosztami ewentualnych zmian przyłączy oraz wszelkie opłaty i koszty związane zajęciem pasa itp.,  

13) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i regulacjami prawnymi.

3.5. Termin dokonania wizji lokalnej na obiekcie zostaje wyznaczony na dzień 23.01.2017 r. na godz. 10:00. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie ma jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej na 2 dni przed wskazanym wyżej terminem wizji lokalnej, poinformować Zamawiającego o zamiarze wzięcia w niej udziału.  
3.6. Dodatkowe informacje:
1) użyte w dokumentacji projektowo-architektonicznej i przedmiarze robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne), nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych zamienników wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta i / lub znakiem towarowym, jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry i cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej,
2) wszelkie ewentualne zmiany lub odstępstwa od proponowanych materiałów / technologii wymagają uzgodnienia z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

3) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy dla obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Koszt wykonania robót, dostawy i montażu urządzeń, elementów wyposażenia, czynności towarzyszących, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub została w nim pominięta, a występuje w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w opisie przedmiotu zamówienia 
lub w treści umowy, stanowi ryzyko Wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym, 

4) w przypadku rozbieżności pomiędzy technologią wykonania tych samych robót, wynikającą z przedmiaru, projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych, jako nadrzędną i właściwą 
(stanowiącą podstawę do wyceny robót) należy traktować treść projektów,
5) dokonywanie płatności częściowych za roboty odebrane (tj. odpowiadające pod względem jakości i zgodności wymaganiom Zamawiającego), dokonywane będzie zgodnie z założeniami określonymi w umowie (tabeli płatności),     

6) harmonogram rzeczowy powinien uwzględniać specyfikę działającego i użytkowanego Szpitala, w tym newralgicznych Oddziałów, takich jak Izba Przyjęć, czy punkty świadczenia usług medycznych, takie jak Laboratorium, które mają bezpośredni wpływ na przebieg prac, a są również w obrębie działań przedmiotowej inwestycji, 

7) za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się spełnienie przez Wykonawcę obu warunków, tj.:

· podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,
· uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie,
3.7. Zamawiający informuje, że wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia z dotacji organu założycielskiego, tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W przypadku braku dofinansowania, zamówienie zostanie sfinansowane ze środków własnych Zamawiającego.
3.8. Pozostałe dokumenty niezbędne dla prawidłowej realizacji robót, stanowiące załącznik 
nr 12 do SIWZ:

1) decyzja pozwolenie na budowę nr 38/11 z dnia 10.01.2010 r.,
2) sprostowanie do decyzji pozwolenia na budowę nr 38/11 z dnia 10.01.2010 r.,
3) decyzja nr 198/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.07.2007 r.,
4) decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.11.2010 r.,
5) opinia Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Szczecinie z dnia 18.10.2010 r.,
6) decyzja IRD.SK.7024-4152/10 z dnia 29.10.2010 r. dotyczącą uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
7) decyzja IRD.SK.7024-4628/10 z dnia 08.12.2010 r. dotycząca uzgodnienia projektu budowlanego zjazdów wraz z kartą tytułową,
8) decyzja WGKiOŚ Urzędu Miasta w Szczecinie dotycząca zgody na usunięcie drzew i krzewów 
(z dnia 03.08.2016 r., znak: WGKiOŚ-II.6131.9.61.2016.KMu, UNP: 43157/WGKiOŚ/-X/16),
9) decyzja nr 114/10 z dnia 02.12.2010 r. Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego dotycząca zgody na obniżenie wysokości i zagłębienie poniżej otaczającego terenu,
10) opinia sanitarna z dnia 22.12.2010 r.,
11) opinia ZUDP nr 1556/10,
12) stan władania gruntem,
13) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

3.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszących znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Procedura weryfikacji niniejszych postanowień została określona we wzorze umowy. 
4. Podstawa prawna wykonania zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 
z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 02/2017.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

REGON: ................................................................... NIP: ........................................................................... 


nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:


 „Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”

składam niniejszą ofertę oraz: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: …………..………………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..), w tym: …………..………….. zł netto (słownie złotych netto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..) + …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..…………..…………..).

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie: …………..………….. m-cy (w tym etap I: …………..………….. m-cy oraz etap II: …………..………….. m-cy) od dnia podpisania umowy.

3. Oferuję udzielenie gwarancji jakości i jednocześnie zgadzam się na wydłużenie okresu rękojmi za wady na jeden wspólny okres: ..................................... m-cy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.
4. Oświadczam, że za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa 
w pkt 2, zapłacę karę umowną, w wysokości: ……….… % całkowitej wartości wynagrodzenia należnego tytułem realizacji zamówienia.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

7. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym rozdział IV SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że powierzę niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia: 

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć podwykonawcy

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców 

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

	Lp.
	Nazwa i adres podmiotu
	Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć innemu 
podmiotowi 

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów 
10. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. ................................................................................. 

Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: 02/2017.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”
ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w tym postępowaniu przetargowym. 

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję polega 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów1:

	Lp.

	nazwa i adres podmiotu
	NIP / REGON podmiotu
	udostępniane zasoby

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Oświadczam również, iż stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak podstaw do wykluczenia z udziału 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / oświadczam, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. …………. uPZP (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjęte zostały następujące środki naprawcze2:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................











          podpis(y)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….……………………………….…………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................











          podpis(y)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)

1Niepotrzebne skreślić.

2Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr postępowania: 02/2017.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  PRZYNALEŻNOŚCI  
LUB  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
 „Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”

oświadczam, iż firma …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

a) ……………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………………  

c) ……………………………………………………………………………………………… *
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)

    

2) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

...................................., dnia 
......................................  
        
  .................................................








 


         podpis(y)
*należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2).
Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr postępowania: 02/2017.

.........................................................
            (pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”
ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

poniżej przedkładam:
WYKAZ ZREALIZOWANYCH

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
	Lp.
	Opis roboty budowlanej
	Zamawiający:

nazwa, adres, nr tel.
	Termin realizacji
	Całkowita wartość brutto

	
	
	
	Początek
	Koniec
	1) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr postępowania: 02/2017.

.........................................................
            (pieczęć Wykonawcy)




  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”
ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

poniżej przedkładam:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
	Funkcja

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie do dysponowania 

wskazaną osobą na dzień składania ofert

(pośrednie/bezpośrednie)

	Uprawnienia

(nr, rodzaj, zakres,

data wydania uprawnień, staż pracy -doświadczenie)


	1. Kierownik budowy
                                               ……………………………………………..
           Imię i nazwisko

Podstawa do dysponowania

1) dysponuje:   

- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio *- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)

2. Kierownik robót budowlanych w branży elektrycznej
………………………………………………….
               Imię i nazwisko
Podstawa do dysponowania

1) dysponuje:
- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio *- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego
	uprawnienia budowlane nr

 ……………………………………………
do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności

 …………………………………………
w zakresie

 ………………………………………
data wydania uprawnień: 

……………………….

staż pracy jako kierownik budowy (doświadczenie):

………………………………………
uprawnienia budowlane nr

 ……………………………………………
do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności

 …………………………………………
w zakresie

 ………………………………………

data wydania uprawnień: 

……………………….

staż pracy jako kierownik robót budowlanych w branży elektrycznej (doświadczenie):

………………………………………


	3. Kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej
                                               ……………………………………………..
            Imię i nazwisko

Podstawa do dysponowania

1) dysponuje:   

- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio *- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)
	uprawnienia budowlane nr

 ……………………………………………
do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności

 …………………………………………
w zakresie

 ………………………………………
data wydania uprawnień: 

………………………………………
staż pracy jako kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej (doświadczenie):

………………………………………


	4. Kierownik robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej
                                               ……………………………………………..
            Imię i nazwisko

Podstawa do dysponowania

1) dysponuje:  

- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio *- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)
	uprawnienia budowlane nr

 ……………………………………………
do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności

 …………………………………………
w zakresie

 ………………………………………
data wydania uprawnień: 

………………………………………
staż pracy jako kierownik robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej (doświadczenie):

………………………………………


	5. Projektant instalacji i sieci telekomunikacyjnych
                                               ……………………………………………..
            Imię i nazwisko

Podstawa do dysponowania

1) dysponuje: 

- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio*- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)
	uprawnienia budowlane nr

 ……………………………………………
do projektowania instalacji i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
 …………………………………………
w zakresie

 ………………………………………
data wydania uprawnień: 

………………………………………
staż pracy jako projektant instalacji 
i sieci telekomunikacyjnych (doświadczenie):

………………………………………



    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Rozdział IV – WZÓR UMOWY
UMOWA NR .……./2017/ZAM

zawarta w dniu  ..................................... w Szczecinie pomiędzy:

I.  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP:

852-21-98-181

REGON:
810733454

KRS:

0000001757
prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowanym przez:

· Sylwestra Bierzanowskiego - Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

II.  .........................................................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:


reprezentowanym przez:

· ..............................................................

..............................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zmianami, dalej jako: uPZP), nr postępowania 02/2017, w którym oferta złożona przez Wykonawcę (dalej jako: oferta) została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa (dalej jako: umowa) następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium (powtórka), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącym integralną część umowy (dalej jako: przedmiot umowy). 

2. Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o pozwoleniu na budowę z dnia 10.01.2010 r. nr 30/11 dla robót wchodzących w skład przedmiotu umowy wraz z projektem budowlanym zatwierdzonym ww. decyzjami. 

3. Szczegółowy zakres umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralna części umowy, wedle następującej kolejności:

1) umowa,
2) SIWZ wraz z dokumentacją projektową i STWiORB,
3) wzór karty gwarancyjnej,
4) tabela płatności,
5) oferta,
6) wszelkie inne dokumenty dołączone do umowy.

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności, nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

4. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w kolejności wymienionej w § 1 ust. 3 umowy i łącznie z dokumentami, których dotyczą.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:

1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy,
2) realizacja przedmiotu zamówienia w terminie: …………………… m-cy (w tym etap I: ……………… m-cy oraz etap II: …………………… m-cy) od dnia podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowym.

3. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminów oraz wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym.

4. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy przedłoży na ręce Zamawiającego i Inspektora Nadzoru harmonogram rzeczowy, który winien być spójny z tabelą płatności, w formie pisemnej, ze szczegółowym opisem działań związanych z projektowaniem oraz ze szczegółowym zarysem działań związanych z robotami budowlanymi.
5. Zamawiający i Inspektor Nadzoru może zgłosić uwagi do przedłożonego harmonogramu rzeczowego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, które Wykonawca winien uwzględnić w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag, pod rygorem uprawnienia do żądania wstrzymania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowy do faktycznego postępu robót na żądanie Zamawiającego. Zmiany harmonogramu rzeczowego mogą nastąpić jedynie w zakresie terminów przejściowych po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Termin końcowy w harmonogramie może ulec zmianie jedynie w przypadkach wymienionych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.
7. Zmiany terminów pośrednich w zakresie harmonogramu muszą mieć uzasadnienie merytoryczne i nie mogą wynikać z winy Wykonawcy.

8. Harmonogram rzeczowy oraz jego ewentualne aktualizacje sporządza się w 3 (trzech) egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.
§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalone zgodnie z SIWZ oraz z ofertą Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………… zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………….. 00/100), w tym podatek VAT 23 %. 

3. W ryczałtowej cenie ofertowej Wykonawca musi zawrzeć całkowity koszt wykonania zamówienia i przedmiotowych robót, tj. w szczególności koszt robocizny, materiałów i ich zakupu, zakupu i dostawy wyposażenia objętego dokumentacja projektową, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych, takich jak np.:

1) aktualizacja projektu instalacji teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi,
2) wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, organizacji ruchu na czas budowy i kosztów zajęcia pasa drogowego,
3) wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną,
4) wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy,
5) wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych,
6) kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców,
7) koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy,
8) koszt wykonania planu bioz, programu zapewnienia jakości, planu ochrony przeciwpożarowej, planu organizacji placu budowy,
9) koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w opisie i specyfikacjach technicznych,
10) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w tym świadectwa energetycznego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem w urządzenia gaśnicze,
11) koszt pielęgnacji założonych trawników i zieleni kompensacyjnej,
12) koszt czynności związanych z dopuszczeniem obiektu po jego wybudowaniu do użytkowania (uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i niezbędnych w tym zakresie decyzji),
13) całkowity koszt obsługi prac wykonywanych przez dystrybutora sieci wraz z kosztami ewentualnych zmian przyłączy oraz wszelkie opłaty i koszty związane zajęciem pasa itp.,
14) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i regulacjami prawnymi,
15) wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające obiekt główny Szpitala przed uszkodzeniami wynikającymi z prowadzenia przez Wykonawcę prac, jak również ewentualne naprawy wynikające z niedostatecznego zabezpieczenia ww. budynku,
16) podatki, cła, pozostałe niezbędne dla realizacji robót uzgodnienia, koszty robót przygotowawczych, materiałów pomocniczych oraz wszystkie inne wyraźnie niewyspecyfikowane koszty związane 
z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-montażowej, 
z zastrzeżeniem postanowień § 12 umowy. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej, jak i te wynikające pośrednio tzn., że wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania, chociażby nie zostały wprost opisane i określone w opisie przedmiotu zamówienia, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, zostały ujęte w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia również wszelkie ryzyka Wykonawcy związane z zakresem przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie zgodnie z faktycznym finansowym postępem oraz zaawansowaniem robót, których pozycje zostały określone w tabeli płatności, a ewentualne jej uszczegółowienia mogą nastąpić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych za wykonanie i zakończenie poszczególnych elementów określonych w tabeli płatności oraz na podstawie faktury końcowej. 

3. Wykonawca może wystawić fakturę raz na trzy miesiące, tj. po zakończeniu każdego kwartału. Dla celów rozliczeniowych przyjmuję się, że miesiącem jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 (dziewięćdziesięciu) % kwoty wynagrodzenia. Po zakończeniu realizacji i odbiorze danej pozycji rozliczeniowej, określonej w tabeli płatności, Wykonawca wystawi fakturę o wartości odpowiadającej 90% ceny określonej dla danej pozycji z tej tabeli płatności.

6. Strony ustalają następujące zasady zapłaty faktur częściowych. Po zakończeniu każdego kwartału realizacji robót budowlanych (pierwszy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny) wchodzących w skład przedmiotu umowy, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu rozliczenie wykonanych w tym okresie robót. Fakturowaniu podlega jedynie zakres prac zrealizowanych w 100% dla danej pozycji rozliczeniowej z tabeli płatności.

7. Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie tabela płatności. Wykonawca raz na kwartał przekazuje do Inspektora Nadzoru wypełnioną tabelę płatności w celu jej weryfikacji. Inspektor Nadzoru wniesie uwagi lub zaakceptuje dokument w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, dokument ten wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać informacje o postępie robót w danym kwartale, stanowił będzie podstawę do dokonania kwartalnego rozliczenia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie i SiWZ. Protokoły częściowego odbioru robót wykonywane częściej niż raz na kwartał (po zakończeniu każdego z elementów robót określonych w tabeli płatności), będą stanowiły podstawę do przygotowania kwartalnego rozliczenia.
8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót potwierdzony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu każdorazowo fakturę częściową w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru, stanowiącego podstawę do jej wystawienia.
10. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktury częściowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

11. Rozliczenie końcowe:

1) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na użytkowanie obiektu, w tym prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie dla całego obiektu,
2) strony przystąpią do sporządzenia protokołu odbioru końcowego w terminie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę,
3) Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

12. Zamawiający przewidział w tabeli płatności pozycję dotyczącą prowadzenia czynności serwisowych w okresie gwarancji, w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych, rozdzielni elektrycznych itp. Określona w tabeli wartość za zakres serwisu w okresie gwarancji zostanie rozłożona na czas trwania gwarancji (ilość lat). Fakturowanie za ten zakres, będzie odbywało się raz do roku po zakończeniu wszystkich czynności serwisowych do czasu zakończenia okresu gwarancji.

13. Płatności z tytułu zrealizowanych czynności serwisowych będą realizowane po podpisaniu przez strony protokołu potwierdzającego ich należyte wykonanie oraz dostarczeniu Zamawiającemu faktury, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców (dalej jako: Podwykonawca) Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w umowie i w przepisach prawa, w tym 
w szczególności uPZP. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami art. 6471 KC. Do zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Strony postanawiają, iż realizacja robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców działających 
w oparciu o umowę, która nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, stanowić będzie nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę.
3. W przypadku ujawnienia zatrudnienia Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przed jej podpisaniem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń przyjmuje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Zamawiający nie będzie akceptował projektów umów podwykonawczych zakładających gorsze warunki realizacji umowy, a w szczególności dotyczące płatności, niż w umowie z Wykonawcą, jak również nie będzie akceptował postanowień umów przerzucających całość ryzyk na Podwykonawcę, a także zawierających klauzule sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Umowy 
z Podwykonawcami winny być zwięzłe.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 2 – 5 umowy. Kara umowna, o której mowa w ust. 6 jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zawarcia. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu aneksu do umowy z Podwykonawcą do jego akceptacji, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą w zakresie w jakim nie miał wiedzy o dokonanych zmianach umowy podwykonawczej.  

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy.

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przyjęcia faktury.

10. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez Podwykonawców na podstawie umów akceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia i/lub dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia, nie mniejszą jednak niż 50 000,00 zł. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 9 – 10 umowy. Kara umowna, o której mowa w ust. 12 jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zawarcia.
14. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umowy 
z kolejnym podwykonawcą, wymaga dopełnienia opisanych w umowie obowiązków dotyczących zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dot. bezpośredniej zapłaty Dalszym Podwykonawcom.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

22. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty Dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty również Dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za każdy taki przypadek. 

23. Wykonawca dokona, najpóźniej z dniem odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę, przelewu na Zamawiającego wierzytelności z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od zawarcia umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) zapłata Wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w umowie,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie,
5) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach określonych w umowie,
6) przeprowadzenie odbiorów gwarancyjnych oraz odbioru pogwarancyjnego,
7) wskazanie na terenie budowy miejsca poboru prądu, wpięcia wody i kanalizacji.

2. Zamawiający nie ma prawa odmówić dokonania odbioru fragmentu lub całości robót wykonanych zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją i obowiązującym prawem.

3. Zamawiającemu służy prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących realizacji umowy w tym do dokumentów finansowych. Dokumentami Wykonawcy są wszelkie opracowania będące elementami dokumentacji projektowej, wszelkie dokumenty służące jako podstawa do opracowania dokumentacji projektowej, wszelkie dokumenty rozliczeniowe Wykonawcy, wszelkie umowy Wykonawcy oraz inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji i rozliczenia któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy. 

4. W trakcie odbiorów zostanie sprawdzone, czy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją i obowiązującym prawem. Odbiory robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy będą dokonywane na następujących zasadach: 

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
2) odbiory częściowe dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,
3) odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, z wyłączeniem prac związanych z serwisowaniem w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca zgłosi zakończone roboty do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu oraz po zrealizowaniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Odbioru robót dokonuje przy udziale Wykonawcy komisja powołana przez Zamawiającego, poprzez sporządzenie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót do odbioru końcowego,
4) najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z postanowieniami umowy,
5) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień umowy lub przepisów prawa, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie przedmiotu robót – odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, żądania ich usunięcia przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie albo odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w skład przedmiotu umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad,
b) jeżeli wada (lub wady) nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących przedmiot umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad,
c) jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w umowie. Inspektora Nadzoru zapewni personel, który składał się będzie z wykwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. O składzie personelu Inspektora Nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

6. Inspektor Nadzoru nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany umowy. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle postanowień umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek części robót, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

7. Jeżeli w ocenie Inspektora Nadzoru zdarzył się wypadek, za który odpowiada Wykonawca, wpływający na bezpieczeństwo życia lub robót lub na sąsiadującą nieruchomość, Zamawiający może, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w ocenie Zamawiającego, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku, jak również jego skutków.

8. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

9. Jeżeli Inspektor Nadzoru wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to na potrzeby umowy przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił.

10. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi jej zmian.

11. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru będzie organizował rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy rad budowy będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. Rady budowy będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, a kopie protokołu będą w ciągu 3 (trzech) dni dostarczone Wykonawcy.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy oraz SIWZ, należy:

1) wykonanie i oddanie do użytkowania robót wchodzących w skład przedmiotu umowy zgodnie z umową, wykonaną aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie instalacji teletechnicznych, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 2015, poz. 1422),
2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi,
3) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
4) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do robót,
5) przygotowanie harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót zgodnie ze złożoną ofertą,
7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,
8) realizacja zaleceń Zamawiającego oraz wpisanych do dziennika budowy,
9) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
11) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci, z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji,
12) przywrócenie po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie,
13) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie,
14) informowanie na piśmie lub zapisem w dzienniku budowy Zamawiającego, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie zaniku robót zanikających, na 3 (trzy) dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknięciem, a w przypadku odbioru wymagającego powołania komisji z udziałem osób trzecich, z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dni. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,
15) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót zamiennych przed ich realizacją,
16) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 
pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy Prawo budowlane,
17) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiającego, dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomontażowymi,
18) przekazanie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi Obiektu,
19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie,
20) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla placu budowy,
21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
22) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu,
23) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy,
24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
25) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno-biurowego dla Zamawiającego (zgodnie z zapisami OPZ),
26) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy,
27) wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie instalacji teleinformatycznych; uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia rozwiązań zawartych w tej aktualizacji,
28) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
29) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania warunkowego oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jak także uczestniczenia w procedurze odbiorowej przebudowywanego obiektu,
30) udostępnianie Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów dotyczących terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca pokryje koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej oraz innych mediów na cele prowadzonych robót i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do zamontowania podliczników na media (woda, ogrzewanie, energia elektryczna). Rozliczanie zużycia mediów nastąpi poprzez wystawienie faktury przez Zamawiającego za każdym razem po upływie trzech miesięcy realizacji umowy. Odbiór podliczników zarówno podczas montażu jak i podczas demontażu musi nastąpić w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca będzie odpowiadał za teren prowadzonych robót od daty jego przejęcia do daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w szczególności jest zobowiązany do:

1) organizowania robót w sposób zapewniający zwykłą działalnością Szpitala, nie powodując kolizji oraz przerw w tej pracy,
2) przestrzegania zasad pracy obowiązujących na terenie Szpitala,
3) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych przedmiotem umowy,
4) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy i zaplecza socjalnego budowy,
5) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach wykonywania robót objętych przedmiotem umowy, posiadają:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe,
2) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań,
3) są przeszkolone w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
4) są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

5. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać mu, na wskazane materiały, surowce i urządzenia, dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności.

6. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na teren budowy, przedstawić Inspektorowi „Kartę materiałową” urządzeń i materiałów, które zamierza wbudować w trakcie realizacji zadania. Materiał lub urządzenie mogą być wbudowane przez Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Inspektora Nadzoru, który udzieli lub odmówi zgody w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od przedstawienia Karty materiałowej. 

7. Brak dokumentów wymienionych w ust. 5 lub 6 będzie podstawą do odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty Wynagrodzenia do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren budowy i zlikwidować własne zaplecze terenu robót. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie środki produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót i będzie się stosował do wszelkich poleceń i instrukcji Zamawiającego zgodnych z prawem polskim.

10. Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stanu prawnego Wykonawca wykonana swoje zobowiązania wynikające z umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

11. W zakresie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zgodnie z umową oraz poleceniami Zamawiającego z najwyższą starannością i dokładnością wykona i wykończy roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy oraz usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach,
2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urządzenia i dokumentację oraz zapewni niezbędną mobilizację całego personelu Wykonawcy, w tym w szczególności osób wskazanych w ofercie, jak również zapewni materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak i stałym, wymagane do projektowania, wykonania robót i ich wykończenia, jak również do usuwania wad,
3) roboty obejmują wszelkie prace i czynności potrzebne do osiągnięcia rezultatów opisanych w umowie,
4) z zastrzeżeniem dalszych postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczególności jego urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętej organizacji robót oraz właściwego oznaczenie i zabezpieczenia, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ochrony środowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy,

c) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

e) prowadzenia robót z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) użycia materiałów budowlanych dopuszczonych do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,

g) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

h) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń i innych szkód w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona kontrolne wykopy lub zastosuje inne dostępne technologie. Wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

13. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym.

14. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac.

16. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegółowy opis organizacji i technologii, które zamierza stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiającego. Wykonawca wykona we własnym zakresie:

1) plan zapewnienia jakości - przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy,

2) wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy uzna w uzgodnieniu z Zamawiającym, że wykonana dokumentacja projektowa nie pozwala na właściwe wykonanie robót, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji,

3) projekt zabezpieczeń BHP,

4) dokumentację powykonawczą, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

5) geodezyjną dokumentację powykonawczą,

6) instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim.

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiającemu w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

17. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do akceptacji Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu realizacji przedmiotu umowy w celu wypełnienia jej warunków przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy, to po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. Powyższe jest jednoznaczne z tym, że Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny na budowie codziennie przez okres trwania prac.
18. Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiającego Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:

1) personelowi Zamawiającego,

2) wszelkim innym Wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego,

3) przedstawicielom organów publicznych, którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem prac na terenie budowy.

19. Wykonawca wytyczy roboty wchodzące w skład przedmiotu umowy w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w umowie lub przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części robót. Ewentualne błędy i nieścisłości, zgłosi Zamawiającemu w trybie niezwłocznym.
20. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną dla robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, w ilościach wskazanych w umowie.

21. Pozyskanie niezbędnej wiedzy przez Wykonawcę na temat:

1) zakresu i charakteru pracy, materiałów, sprzętu i urządzeń, koniecznych do realizacji,

2) obowiązujących procedur administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy,
3) zapotrzebowania Wykonawcy na temat dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług.

22. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza przekazanym terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu umowy. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji przedmiotu umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, co najmniej 7 (siedem) dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. Zamawiający zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz przepisami obowiązującego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu.

23. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., nr 250 z późn. zm.) oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku, obowiązujących w gminie, na terenie, której są realizowane roboty wchodzące w skład przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących: 

1) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
2) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
3) zakazu spalania i zasypywania odpadów na terenie placu budowy,
4) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami,
5) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli powstanie taka konieczność,
6) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z placu budowy. 

24. Do stosowania sprzętu i materiałów oraz zaangażowania personelu Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu wskazanego 
w ofercie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji dokonania zmiany osób 
z personelu Wykonawcy, Zamawiający zaaprobuje zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu opisane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie umowy,
2) Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa pracy, odnoszącego się do personelu Wykonawcy,
3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy, 


4) Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia 
i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu zaleceń producenta odnośnie ich składowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiającego miejsca, na którym urządzenia i materiały będą składowane,
5) wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia i niezgodne 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych.

25. Wykonawca do 5. (piątego) dnia po zakończeniu danego miesiąca będzie przedkładał Zamawiającemu 
i Inspektorowi Nadzoru raporty miesięczne z postępu realizacji przedmiotu umowy (dalej jako: raporty miesięczne). Raporty miesięczne będą zawierały co najmniej następujące informacje:

1) informację o podmiotach zaangażowanych w realizację prac projektowych i robót,

2) postęp realizacji aktualizacji projektu, robót budowlanych, produkcji urządzeń i materiałów, dostaw na budowę, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót rzeczowego,

3) porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu rzeczowego robót 
i spójnego z harmonogramem rzeczowym,

4) główne, planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

5) informacje dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, w tym statystyki BHP, szczegóły niebezpiecznych wydarzeń, szczegóły działań odnoszących się do aspektów środowiskowych,

6) informacje dotyczące zapewnienia jakości, prób, odbiorów,
7) problemy przy realizacji robót wraz z planowanymi i wykonanymi działaniami zaradczymi,
8) inne sprawy dotyczące umowy.

Do każdego Raportu Miesięcznego zostanie dołączone rozliczenie miesięczne prac w formie określonej 
i uzgodnionej przez Zamawiającego w zakresie wynikającym z warunków umowy. 

Do Raportu Miesięcznego Wykonawca przedłoży raport z kontroli BHP placu budowy. Za przeprowadzenie inspekcji i sporządzenie z nich raportu odpowiedzialny będzie Inspektor ds. BHP Wykonawcy, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Każda nieprawidłowość dotycząca BHP zostanie niezwłocznie usunięta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiający zostanie poinformowany o usunięciu każdej nieprawidłowości. Szczegółowa forma raportów z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ponadto Wykonawca sporządzi raport BHP niezwłocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaże go Zamawiającemu.

26. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.). 

27. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że osoby zatrudnione przez niego lub przez Podwykonawcę, świadczące pracę w rozumieniu art. 22 § 1 KP, są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca składają Zamawiającemu dowody zawarcia umów 
o pracę w terminie 14 (czternastu) dni od daty skierowania żądania pod rygorem zapłaty kary umownej 
w wysokości odpowiadającej wartości 2% wynagrodzenia Wykonawcy za każde naruszenie tego obowiązku.

§ 8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość wynagrodzenia oraz do odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na budowie 
w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ………………………. PLN.

3. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz 
z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 to wówczas Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę ja jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia, bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia.

5. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia, bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia. 

6. Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, utraci swoją ważność w okresie obowiązywania umowy, to wówczas Wykonawca niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim określa to umowa. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić 
z wynagrodzenia, bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia.

§ 9

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy, na okres …………………………………. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Wykonawca wystawi dla wykonanych robót budowlanych kartę gwarancyjną, której postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień umowy, chyba, że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy i jest jej integralną częścią.
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do rozpoczęcia ich usuwania w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek za które ponosi odpowiedzialność.

5. W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej jako: zabezpieczenie) w jednej z form przewidzianych w art. 148 uPZP, w kwocie stanowiącej równowartość 10 (dziesięciu) % wynagrodzenia, co stanowi kwotę …………………………… zł, słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 uPZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

3. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania rękojmi.

5. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czy 
z przepisów prawa, jak również roszczenia z rękojmi za wady.

6. Jeżeli w trakcie realizacji przedmioty umowy wysokość kwoty zabezpieczenia, z jakichkolwiek przyczyn innych niż wskazana w ust. 4 i 5 ulegnie zmniejszeniu lub wygaśnie, np. na skutek upływu terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości wynikającej z postanowień umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości 10% wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający kwoty wymagane do ustanowienia zabezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe, nie uchybia uprawnieniu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6.

§ 11

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w SIWZ – w wysokości …….. % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorach robót lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień przerwy,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia,
e) za naruszenie przepisów BHP, zasad przepisów porządkowych, gospodarowania odpadami w wysokości 500,00 zł brutto za każdy zgłoszony i stwierdzony przypadek. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia. 


Kara umowna, o której mowa w lit. b) nie będzie jednakże należna w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na podstawie art. 649(4) § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 uPZP.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne.

4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w art. 145 uPZP przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym niż 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) dniowego terminu do zapłaty zaległości,
2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 14 (czternastu) dni licząc od zawarcia umowy,
c) Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację robót, 
a przerwa trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni,
d) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem poszczególnych prac projektowych, bądź robót wchodzących w skład przedmiotu umowy ponad 15 (piętnaście) dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowym,
e) Wykonawca realizuje prace projektowe, bądź roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją lub umową lub sztuką i wiedzą budowlaną,
f) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

g) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w przedmiot umowy za pomocą podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający nie wyraził zgody, zgodnie 
z postanowieniami art. 647(1) KC.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6. Odstąpienie od umowy będzie miało charakter ex nunc i nie powoduje konieczności zwrotu wzajemnych świadczeń. Rozliczeniu podlegać będą jedynie roboty wykonane lub wykonane częściowo wg tabeli płatności, a niezapłacone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za jakość wykonanych i odebranych  robót w ramach rękojmi za wady 
w terminie 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych,
4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy wg cen określonych w ofercie oraz tabeli płatności. Elementy robót nieukończonych w całości będą rozliczane proporcjonalnie do ich zaawansowania oraz wartości wynikającej z tabeli płatności. 

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności wywołujących ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom, bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej, bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

2) działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy,

3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

5) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,

6) nadzwyczajnie niesprzyjających warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym, niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, 

7) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,

8) nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami 
i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności),

9) odkrycia w trakcie realizacji przedmiotu umowy znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych lub innych podobnych podlegających przepisom o ochronie zabytków,

10) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi, jak również uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
2) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności występowania: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w tym istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
3) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
4) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

5) innych przyczyn obiektywnych zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy,  skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. W sytuacjach określonych w ust. 1 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. Każda ze zmian wskazanych w ust. 1 może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

1) stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu,

2) koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu,

3) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu,

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
5) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

W przypadkach konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wiążącego z poniesioną stratą na skutek okoliczności nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych przyjmuje się, że Strony będą ponosić ryzyko tych okoliczności po połowie, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zrefinansowania 50% poniesionej i udokumentowanej straty poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Strony dopuszczają możliwość:
1) zmian redakcyjnych umowy oraz 

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw 
i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego za wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjnie dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

5. Strony dopuszczają również możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ofercie w przypadku wystąpienia niemożności dalszego wykonywania przez nich przypisanych im funkcji, w tym w szczególności w przypadku trwałej niezdolności do pracy, śmierci, rezygnacji z funkcji, bądź wadliwego wykonywania obowiązków. Osoby wskazane w zamian za osoby wskazane w ofercie będą spełniały wymagania opisane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z art. 144 uPZP.

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych ustalenie kosztów ich realizacji, nastąpi zgodnie z zapisami w § 12 ust. 3. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości dokonania zmian umowy w zakresie wynagrodzenia z innych przesłanek określonych w art. 144 uPZP oraz art. 142 ust. 5 uPZP. Wykonawca wnioskujący o zmianę wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 uPZP winien wykazać Zamawiającemu wpływ tych zmian na rzeczywiste koszty wykonania zamówienia. Do pisemnego wniosku Wykonawca winien dołączyć dowody księgowe i dokumenty dowodzące wzrostu kosztów wykonania zamówienia. Wniosek Wykonawcy winien zostać zweryfikowany przez biegłego rewidenta. Ciężar udowodnienia wzrostu kosztów spoczywa na Wykonawcy. Ewentualny wzrost wysokości wynagrodzenia będzie odpowiadał zwiększonemu wykazanemu kosztowi wykonania zamówienia, który to koszt będzie kwotą brutto. Nie wykazanie zwiększonego kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie.
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy podane 
w komparycji umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Załącznikami do umowy są: 

1) SIWZ,
2) oferta,
3) wzór karty gwarancyjnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym 
w szczególności ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późń. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON
WYKONAWCA:





ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej �Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie


ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin


oferta na: „Przebudowę i rozbudowę SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa �i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej �oraz przebudowa Laboratorium (powtórka)”.


                  Nie otwierać przed: 13.02.2017 r. przed godz. 10:00.�
�
 









SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382  Szczecin TEL. 91 43 29 500 / FAX. 91 43 29 501

