[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budowlanych przewidzianych do wykonania remontu łazienki, sali chorych oraz sekretariatu / pomieszczenia Zarządzającego Oddziałem na Oddziale Ginekologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót, orientacyjne ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót remontowych remontu łazienki, sali chorych oraz sekretariatu / pomieszczenia Zarządzającego Oddziałem na Oddziale Ginekologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.
1.3.1. Wykaz robót remontowych:
1.3.1.1. Łazienka
· Demontaż starego grzejnika żeliwnego;
· Montaż nowego grzejnika 3-płytowych „C33” o wymiarach 600x900mm;
· Demontaż starej umywalki i montaż nowej umywalki ceramicznej wolnostojącej 65 cm z otworem, z przelewem;

· Demontaż starej baterii umywalkowej i montaż nowej baterii;

· Demontaż starych baterii prysznicowych i montaż nowych baterii;

· Demontaż starego ustępu i montaż nowego ustępu typu „kompakt” przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
· Demontaż starej kabiny toaletowej;
· Montaż nowych ścianek sanitarnych systemowych wykonanych z laminatu HPL o grubości minimum 10mm dla ustępu (wraz z drzwiami) i natrysków;
· Demontaż starych odpływów liniowych na stanowiskach prysznicowych i montaż nowych odpływów liniowych z  flanszami montażowymi;
· Demontaż starych poręczy dla osób niepełnosprawnych i montaż nowych poręczy przy umywalce, ustępie i natryskach;
· Montaż siedzisk prysznicowych uchylnych na stanowiskach prysznicowych (2 sztuki);

· Montaż zasłon prysznicowych w kabinach;

· Montaż wieszaków plastikowych w kabinach (2 szt.);

· Montaż koszyków na przybory prysznicowe (po 1 na kabinę);
· Skucie starej okładziny ściennej i podłogowej z płytek;
· Przygotowanie podłoży pionowych i poziomych pod wykonanie nowej okładziny z płytek (skucie nierówności, oczyszczenie i wyrównanie podłoży);

· Zagruntowanie podłoży pionowych i poziomych;

· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych podposadzkowych z folii w płynie;

· Wykonanie nowej okładziny ściennej z płytek o wymiarach 30x60cm (białe) na klej metodą zwykłą wraz ze spoinowaniem fugami wodoodpornymi. Narożniki zewnętrzne zabezpieczone listwą PCV, natomiast narożniki wewnętrzne wykończone silikonem;

· Wykonanie nowej okładziny podłogowej z płytek antypoślizgowych o współczynniku antypoślizgowości minimum „R10” o wymiarach 60x60cm (szare) na klej metodą zwykłą wraz ze spoinowaniem fugami wodoodpornymi;

· Demontaż starego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych;
· Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, dwie warstwy na profilach o rozstawie 60cm;

· Wykonanie gładzi szpachlowej na suficie podwieszanym;
· Dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową emulsyjną (odporną na rozwój pleśni 
i grzybów) koloru białego;

· Demontaż starego podokiennika i montaż nowego podokiennika wewnętrznego z PCV;

· Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej na zewnątrz budynku z 5 punktami poboru ukrytej pod sufitem powieszanym;

· Wymiana na nowe opraw świetlówkowych o odpowiedniej szczelności IP65;
· Wymiana białego montażu elektrycznego;
· Montaż nowego lustra nad umywalką o wymiarach 60x120 cm;

· Oklejenie szyb w oknach folią matową od wewnątrz;
1.3.1.2. Sala chorych
· Demontaż starych grzejników żeliwnych;

· Montaż nowych grzejników 3-płytowych „C33” o wymiarach 300x900mm;

· Demontaż starej umywalki i montaż nowej umywalki ceramicznej wolnostojącej 65 cm z otworem, z przelewem;

· Demontaż starej baterii umywalkowej i montaż nowej baterii;

· Skucie starej okładziny ściennej z płytek (fartuch);
· Demontaż starych podokienników i montaż nowych podokienników wewnętrznych z PCV;

· Wymiana białego montażu elektrycznego;

· Montaż nowego lustra nad umywalką o wymiarach 60x40 cm;

· Uzupełnienie ubytków na odświeżanych powierzchniach gładzią gipsową;

· Wygładzenie nierówności odświeżanych powierzchni oraz ich oczyszczenie wraz 
z przetarciem przed gruntowaniem i malowaniem;

· Zagruntowanie powierzchni poziomych i pionowych przed malowaniem;

· Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową emulsyjną koloru białego;

· Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową odporną na szorowanie wg normy 
PN-C-81914:2002 (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r. (Dz.U.nr 31 poz.158) o stosowaniu w obiektach służby zdrowia powłok o możliwości wielokrotnego czyszczenia) o kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

· Wykucie starej stolarki okiennej drewnianej i montaż nowej wykonanej z PCV, co najmniej dwukomorowej o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1, dwa skrzydła dolne rozwierno-uchylne, górne dwa skrzydła rozwierne. Stolarka w kolorze białym;
· Demontaż posadzki z wykładziny;

· Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nową posadzkę z wykładziny PCV;

· Wykonanie posadzki rulonowej z wykładziny PCV wraz wywinięciem cokołów na wysokość 10 cm (posadzka klejona), wykładzina dostosowana do użytku szpitalnego o parametrach technicznych: klasa min. 34 (komercyjna), 43 (przemysłowa); homogeniczna o grubości min 2,00, antypoślizgowość min. 0,3; - kolor do ustalenia z Zamawiającym;
· Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fartuch dla umywalki;

· Wykonanie fartucha z wykładziny PCV zastosowanej na posadzce lub odpowiednik o tym samym kolorze; kolor do ustalenia z Zamawiającym;
· Demontaż istniejących opraw świetlnych;
· Montaż nowych opraw świetlnych – LED zapewniający odpowiednie oświetlenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia i adekwatne do jego powierzchni (sala chorych);

· Montaż wewnętrznych rolet wolnowiszących na oknie (osobno dla każdego skrzydła), kolor do ustalenia z Zamawiajacym;
1.3.1.3. Sekretariat
· Demontaż starego grzejnika żeliwnego;

· Montaż nowego grzejnika 3-płytowego „C33” o wymiarach 300x900mm;

· Demontaż starej umywalki i montaż nowej umywalki ceramicznej wolnostojącej 55 cm z otworem, z przelewem;

· Demontaż starej baterii umywalkowej i montaż nowej baterii;

· Skucie starej okładziny ściennej z płytek (fartuch);
· Demontaż starego podokiennika i montaż nowego podokiennika wewnętrznego z PCV;

· Wymiana białego montażu elektrycznego;

· Montaż nowego lustra nad umywalką o wymiarach 60x40 cm;

· Uzupełnienie ubytków na odświeżanych powierzchniach gładzią gipsową;

· Wygładzenie nierówności odświeżanych powierzchni oraz ich oczyszczenie wraz 
z przetarciem przed gruntowaniem i malowaniem;

· Zagruntowanie powierzchni poziomych i pionowych przed malowaniem;

· Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową emulsyjną koloru białego;

· Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową odporną na szorowanie wg normy 
PN-C-81914:2002 (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r. (Dz.U.nr 31 poz.158) o stosowaniu w obiektach służby zdrowia powłok o możliwości wielokrotnego czyszczenia) o kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

· Wykucie starej stolarki okiennej drewnianej i montaż nowej wykonanej z PCV, co najmniej dwukomorowej o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1, dwa skrzydła dolne rozwierno-uchylne, górne dwa skrzydła rozwierne. Stolarka w kolorze białym;

· Demontaż posadzki z wykładziny;

· Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nową posadzkę z wykładziny PCV;

· Wykonanie posadzki rulonowej z wykładziny PCV wraz wywinięciem cokołów na wysokość 10 cm (posadzka klejona), wykładzina dostosowana do użytku szpitalnego o parametrach technicznych: klasa min. 34 (komercyjna), 43 (przemysłowa); homogeniczna o grubości min 2,00, antypoślizgowość min. 0,3; - kolor do ustalenia z Zamawiającym;
· Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fartuch dla umywalki;

· Wykonanie fartucha z wykładziny PCV zastosowanej na posadzce lub odpowiednik o tym samym kolorze; kolor do ustalenia z Zamawiającym;
· Demontaż istniejących opraw świetlnych;
· Montaż nowych opraw świetlnych – LED zapewniający odpowiednie oświetlenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia i adekwatne do jego powierzchni (sekretariat);

· Montaż wewnętrznych rolet wolnowiszących na oknie (osobno dla każdego skrzydła), kolor do ustalenia z Zamawiajacym;

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4.1. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.
1.4.3. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
1.4.4. Wykonanie robót.
· Zakres wykonywanych robót określa pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej;

· Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego;

· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

· Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1.4.5. Kontrola jakości robót.
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Przez cały okres remontu oddział ginekologii będzie funkcjonował i w związku z tym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan harmonogram realizacji zadania w celu dostosowania 
i udostępnienia poszczególnych pomieszczeń na czas remontu.
1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.10. Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych, m.in.:

· m3 – wyburzenia, wywiezienie;

· m2 – ściany, sufity, podłogi, tynki, malowanie, stolarka, zabudowy g-k;

· szt. – armatura sanitarna, biały montaż elektryczny;

· m – podokienniki.
1.11. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :
· dokumentacje budowlaną powykonawczą;

· świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych;

· protokoły dokonanych pomiarów.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.
1.12. Podstawa płatności.
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]



5

