Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

- Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budowlanych przewidzianych do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń garażowych wraz z podjazdami  do nich na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót, orientacyjne ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń garaży wraz z podjazdami do nich na terenie SP ZOZ MSWiA przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie 
z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

    - Wykaz robót remontowych.

Remont pomieszczeń garażowych dotyczy wykonania następujących prac:

- Skucia istniejącej warstwy posadzkowej wewnątrz garaży o grubości 5cm wraz 
z wywiezieniem gruzu;

- Wybrania istniejącej warstwy podłoża gruntowego (grubość 30cm) z wywiezieniem urobku;

- Wykonanie nowego podkładu z ubitych materiałów sypkich (keramzyt) o grubości 10cm;

- Wykonanie podkładu betonowego z betonu B10 o grubości 10cm;

- Wykonania izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej modyfikowanej SBS, dwie warstwy;

- Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu twardego EPS100 o grubości 6cm;

- Wykonanie posadzki z wylewki betonowej z betonu B25 o grubości 10cm , zbrojonego siatką zatarty na gładko;

- Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową dwuskładnikową (wodna dyspersja żywic epoksydowych) do betonu koloru szarego o zwiększonej odporności na ścieranie ze względu na poruszające się po powierzchni posadzki karetki, duża odporność chemiczna, np. powłoka epoksydowa Noxan Hydropox;

- Odbicie starych tynków wewnętrznych ze ścian i sufitów;

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach;

- Gruntowanie ścian i sufitów;

- Dwukrotne malowanie ścian farbą olejną do wysokości 2m od poziomu posadzki, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Dwukrotne malowanie ścian powyżej wysokości 2m od poziomu posadzki farbą akrylową 
o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, zmywanie i szorowanie, kolor biały;

- Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, zmywanie i szorowanie, kolor biały;

- Wykucie starej stolarki okiennej drewnianej i montaż nowej wykonanej z PCV wraz z parapetem wewnętrznym z PCV, wymiary okna 2,64x1,78 m, łącznie 5 szt. dla 5 garaży;

- Montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazd elektrycznych (minimum 3szt. 
w każdym garażu), włączników światła (1szt. w każdym garażu) oraz montażem nowych opraw świetlnych 2x36W hermetycznych IP66 (1szt. w każdym garażu). Montaż okablowania podtynkowy, nie ma konieczności bruzdowania ścian pod kable z uwagi na całkowitą planowaną wymianę tynków wewnętrznych,.

Remont podjazdów do garaży dotyczy wykonania następujących prac:

- Skucia istniejącej warstwy betonu grubości 5cm na podjazdach do garaży;

- Wykonanie nowych podjazdów do garaży z wylewki betonowej B25 o grubości 5cm 
z zachowaniem spadku, podjazdy zbrojone siatką rabitza.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

    - Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

    - Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

    - Wykonanie robót.

- Zakres wykonywanych robót określa pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej;

- Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego;

- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

- Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

    - Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

  - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak kable, rynny itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych:

- m3 , dm3 – wyburzenia, rozbiórki, wywiezienie, podkłady gruntowe, wykopy;

- m2 – powłoki malarskie, tynki, stolarka okienna, posadzki, izolacje;

- m – kątowniki;

- szt. – kołki rozporowe;

- kg – gaz, gips budowlany, pianka poliuretanowa.

  - Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :

- dokumentacje budowlaną powykonawczą;

- świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych;

- protokoły dokonanych pomiarów.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.

  - Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.