[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania: „Naprawa usterek i błędów projektowych w budynku rejestracji przychodni szpitala SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie napraw usterek i błędów projektowych w budynku rejestracji przychodni przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.
1.3.1. Wykaz robót remontowych.

Zakres robót naprawczych obejmuje: 
· Demontaż wycieraczki systemowej obejmującej prawie całą podłogę wiatrołapu, nie zakłada się odzysku starych materiałów;

· Rozebranie warstwy podłogi wykonanej z płyt OSB gr. 22 mm (1 warstwa), nie zakłada się odzysku starych materiałów;

· Rozebranie warstwy podłogi wykonanej z płyt cementowych Cetris gr. 22 mm (1 warstwa), nie zakłada się odzysku starych materiałów;
· Rozebranie izolacji termicznej poziomej z wełny mineralnej, nie zakłada się odzysku starych materiałów;
· Rozebranie zawilgoconych wewnętrznych obudów g-k (gr. 12,5 mm) słupów wewnątrz wiatrołapu, nie zakłada się odzysku starych materiałów;
· Rozebranie obróbek blacharskich: parapet zewnętrzny oraz zewnętrzna obudowa słupów konstrukcji wiatrołapu. Nie zakłada się odzysku starej blachy z uwagi na jej pierwotne złe docięcie i wygięcie przez głównego Wykonawcę obiektu, co powodowało przenikanie wody pod obróbkę blacharską i destrukcję materiałów znajdujących się pod nią;

· Rozebranie zawilgoconych zewnętrznych obudów słupów z płyt Fermacell gr. 12,5 mm (płyty pod obróbką blacharską słupa), nie zakłada się odzysku starych materiałów;
· Wykonanie nowej okładziny z płyt Fermacell gr. 12,5 mm pod nową okładzinę słupów 
z blachy;

· Wykonanie nowej obudowy zewnętrznej słupów z blachy powlekanej, grubość minimum t=0,70 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· Wykonanie nowego parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej, grubość minimum t=0,70 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

· Wykonanie nowej izolacji termicznej poziomej z wełny mineralnej, 1 warstwa gr. 140 mm;

· Wykonanie nowej warstwy podłogi z płyt OSB, 1 warstwa gr. 22 mm;

· Wykonanie nowej warstwy podłogi z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell, 
1 warstwa gr. 12,5 mm;

· Wykonanie nowej obudowy wewnętrznej słupów z płyt g-k wewnątrz wiatrołapu, 
1 warstwa gr. 12,5 mm;

· Dwukrotne malowanie wiatrołapu farbą lateksową odporną na szorowanie wg normy PN-C-81914:2002 (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r. (Dz.U.nr 31 poz.158) o stosowaniu w obiektach służby zdrowia powłok, o możliwości wielokrotnego czyszczenia) o kolorze beżowym S2005;
· Wykonanie nowej warstwy wykładziny PCW w wiatrołapie zgodnej z istniejącą, tj. Forbo Eternal w kolorze szarym nr 61042;
· Montaż nowej maty wycieraczkowej np. typu „C. S. Pediluxe” lub podobnej 
z wypełnieniem winylowym;
· Miejscowe rozebranie, a następnie ponowne ułożenie kostki brukowej w miejscu wykonywania robót, materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania;

· Wykonanie nowej obróbki blacharskiej ogniomuru (w tej chwili nie ma jej 
w ogóle) z blachy powlekanej, grubość minimum t=0,70 mm, kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym;
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4.1. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.
1.4.3. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
· Wykonanie robót.
· Zakres wykonywanych robót określa pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej;

· Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego;

· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

· Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie rejestracji przychodni SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie. Prace należy wykonywać w weekendy lub w dni robocze przed godziną 7.00 
i po godzinie 18.00 (godziny otwarcia rejestracji).
1.4.4. Kontrola jakości robót.
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.10. Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych:

· dm3 – np. pianka montażowa;

· m3 – np. zaprawy;
· m2 – np. ściany, płyty, podłogi, malowanie, obróbki blacharskie, zabudowy g-k, folie;

· szt. – np. wkręty;
· m – np. taśmy, kształtowniki;
1.11. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
· dokumentacje budowlaną powykonawczą (o ile jest wymagana);

· świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych;

· protokoły dokonanych pomiarów (o ile konieczne);
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.
1.12. Podstawa płatności.
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Szczecin, dnia .................. 

          



…………………………………………….



…………………………………………….



                                         

                podpis(y)
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]



2

