[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
a)                  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Szczecin, 16 października 2019 r.
Znak sprawy: DZ–ZAP-09-..........-10/19.

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 euro pn.:

wymiana filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych w budynku głównym SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie.
I. Przedmiot zamówienia obejmuje: wymiany filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych 
w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

3. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia składania ofert.
II. Zakres zamówienia i podstawa wykonania:
1) Wymiana filtrów zwykłych w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) filtr M5  428x287x300 / 4K 

– 4 sztuki,
b) filtr M5  428x428x300 / 4K 

– 4 sztuki,
c) filtr M5  490x490x300 / 5K 

– 8 sztuk,
d) filtr  M5  592x592x300 / 6K 

– 5 sztuk,
e) filtr  M5  592x592x300 / 6K 

– 2 sztuki,
f) filtr  M5  490x490x300 / 5K 

– 2 sztuki,
g) filtr  M5  700x650x50 

– 1 sztuka,
h) filtr  F7  287x592x500 / 3K 

– 1 sztuka,    

i) filtr  F7  300x586x50 

– 1 sztuka,   

j) filtr  F7  435x235x320 / 6K 

– 1 sztuka,  

k) filtr  F7  490x490x600 / 5K 

– 2 sztuki,   

l) filtr  F9  428x287x600 / 4K 

– 1 sztuka,
m) filtr  F9  428x428x600 / 4K 

– 1 sztuka,
n) filtr  F9  490x490x600 / 5K 

– 1 sztuka,
o) filtr  F9  592x592x600 / 6K 

– 1 sztuka,
p) filtr  G4  295x490x300 / 3K   
– 3 sztuki,   

q) filtr  G4  620x355x50, kaseta   
– 3 sztuki,  

r) filtr  G4  330x330x150 / 3K, druciany – 1 sztuka,   
s) filtr  G4  230x230x150 / 3K, druciany – 2 sztuki.
2) Wymiana filtrów zwykłych w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) filtr  M5  490x490x300 / 3K 

– 2 sztuki (pomieszczenie ze zbiornikiem wody na IV p.),
b) filtr  M5  330x330x300 / 3K 

– 1 sztuka (pomieszczenie węzeł cieplny przy Pracowni Tomograficznej),
c) filtr  M5  282x282x300 / 3K    
– 1 sztuka (Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej),
d) filtr  M5  428x287x300 / 3K    
– 2 sztuki (pomieszczenie na IV p.),
e) filtr  F7  435x235x320 / 4K 

– 1 sztuka (Pracownia RTG),
f) filtr  F7  435x235x320 / 4K 

– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
g) filtr  F7  592x592x300 / 6K    
– 2 sztuki (Oddział Okulistyki),
h) filtr  F9  428x287x600 / 3K    
– 2 sztuki (pomieszczenie na IV p.),
i) filtr  G4  620x355x50          

– 3 sztuki (pomieszczenie pod sprężarkami),
j) filtr  G4  200x230 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
k) filtr  G4  350x330 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
l) filtr  G4  450x385x130          
– 8 sztuk (OAiT, Oddział Chirurgii),
m) filtr  G4  650x355x50            
– 1 sztuka (Oddział Okulistyki),
n) filtr  G4  485x240 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Radiologii Zabiegowej),
o) filtr  G4  490x245x50 

– 1 sztuka (czerpnia powietrza filtr wstępny),
p) filtr aluminiowy 440x285x80  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
q) filtr aluminiowy 440x285x80  
– 1 sztuka (Pracownia RTG).
3. Wymiana filtrów absolutnych HEPA w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) zestawienie filtrów do wymiany w stropach laminarnych:

· filtr H14  457x457x80

– 5 sztuk (sala operacyjna C),
· filtr H14  457x457x80

– 9 sztuk (sala operacyjna B),
· filtr H14 202x457x80 

– 3 sztuki (sala operacyjna A).
b) zestawienie filtrów do wymiany w nawiewnikach:

· filtr H13 575x575x80 

– 1 sztuka,
· filtr H13 457x457x80 

– 1 sztuka,
· filtr H13 575x575x90 

– 1 sztuka,
· filtr H13 535x535x90 

– 1 sztuka,
· filtr H13 500x500x90 

– 1 sztuka,
· filtr H13 405x405x90 

– 1 sztuka,
· filtr H13 405x405x80 

– 1 sztuka,
· filtr H13 308x308x80 

– 1 sztuka,
· filtr H13 535x535x80 

– 1 sztuka. 
W przypadku pominięcia jakiegoś z filtrów, sporządzona zostanie dodatkowa notatka w celu uzupełnienia braków i dokonania wymiany w ramach jednego zlecenia po zaakceptowaniu przez obie strony kosztów przedmiotowej wymiany.
III. Informacje ogólne
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wniosek materiałowy na każdy filtr (wniosek powinien zawierać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne oraz gwarancje producentów dla montowanych filtrów. Przekazywane filtry powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż.

2. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:

1) wykonać niezbędne prace zabezpieczające, mające na celu niedopuszczenie 
do uszkodzeń pomieszczeń oraz zlokalizowanego w nich sprzętu i wyposażenia SP ZOZ MSWiA w   Szczecinie,
2) zaopatrzyć kadrę we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami 
i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową,  
tj. charakterystyką użytych filtrów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania –  dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona najpóźniej na dzień przed odbiorem końcowym. Brak dokumentacji powykonawczej na dzień przed odbiorem, anuluje rozpoczęcie procedury odbioru.

4. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób niekolidujący ze zwykłą działalnością   przedsiębiorstwa, jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

5. Zamawiający informuje o braku możliwości składowania filtrów i sprzętu w rejonie działań Wykonawcy.

6. Zamawiający informuje o konieczności realizacji wymiany filtrów w godzinach popołudniowych oraz w dni  wolne od pracy.
IV. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
1. Formularz oferty cenowej – w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. Formularz szczegółowej oferty cenowej – w formie Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego,
3. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
V. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN). Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów, czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia. 
VI. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę przez okres do 12 tygodni od dnia podpisania umowy o jego udzieleniu.
VII. Kryteria i sposób oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
	Kryterium
	Waga kryterium

	1.  Cena
	100%


Kryterium 1 – Cena

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Cena najniższa

--------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

Cena oferty ocenianej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 
lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl, w terminie do dnia 
23 października 2019 r., do godz. 13:00. Biuro Podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00.

IX. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest: p. Andrzej Krzysztof Macek – nr tel. 91 43 29 586.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1) Oferta cenowa – Załącznik nr 1.
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr 2.

3) Wzór umowy – Załącznik nr 3.
Załącznik nr 1

Znak sprawy: DZ-ZAP-09-..........-10/19.

..............................................

         Pieczęć Wykonawcy 

..............................................


Tel. Wykonawcy

..............................................


Fax. Wykonawcy

…………………………………………...


e-mail Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

...................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: 
………............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: wymiany filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych 
w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, oferuję (my) wykonanie zamówienia za kwotę:

…….................................................................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych brutto: .....................................................................................................................).
1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy o jego udzieleniu.
2. Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
4. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
5. 
Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. 
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
7. 
Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
8. 
Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
..............................., dnia .................. 


............................................................









                        podpis(y)
Załącznik nr 3
UMOWA NR 9/2019/INNE
zawarta w dniu  ..................................... w Szczecinie pomiędzy:

I. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP:

852-21-98-181

REGON:
810733454

KRS:

0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowanym przez:

· Pawła Bakuna – Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

II. .........................................................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:


reprezentowanym przez:

· ..............................................................

..............................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na.: „Wymianę filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, 09/2019/INNE, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000,00 euro.
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wymiana filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, zgodnie z parametrami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wymianę filtrów zwykłych w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) filtr M5  428x287x300 / 4K 

– 4 sztuki,

b) filtr M5  428x428x300 / 4K 

– 4 sztuki,

c) filtr M5  490x490x300 / 5K 

– 8 sztuk,

d) filtr  M5  592x592x300 / 6K 

– 5 sztuk,

e) filtr  M5  592x592x300 / 6K 

– 2 sztuki,

f) filtr  M5  490x490x300 / 5K 

– 2 sztuki,

g) filtr  M5  700x650x50 

– 1 sztuka,

h) filtr  F7  287x592x500 / 3K 

– 1 sztuka,    

i) filtr  F7  300x586x50 

– 1 sztuka,   

j) filtr  F7  435x235x320 / 6K 

– 1 sztuka,  

k) filtr  F7  490x490x600 / 5K 

– 2 sztuki,   

l) filtr  F9  428x287x600 / 4K 

– 1 sztuka,

m) filtr  F9  428x428x600 / 4K 

– 1 sztuka,

n) filtr  F9  490x490x600 / 5K 

– 1 sztuka,

o) filtr  F9  592x592x600 / 6K 

– 1 sztuka,

p) filtr  G4  295x490x300 / 3K   
– 3 sztuki,   

q) filtr  G4  620x355x50, kaseta   
– 3 sztuki,  

r) filtr  G4  330x330x150 / 3K, druciany – 1 sztuka,   

s) filtr  G4  230x230x150 / 3K, druciany – 2 sztuki.

2) wymianę filtrów zwykłych w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) filtr  M5  490x490x300 / 3K 

– 2 sztuki (pomieszczenie ze zbiornikiem wody na IV p.),

b) filtr  M5  330x330x300 / 3K 

– 1 sztuka (pomieszczenie węzeł cieplny przy Pracowni Tomograficznej),

c) filtr  M5  282x282x300 / 3K    
– 1 sztuka (Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej),

d) filtr  M5  428x287x300 / 3K    
– 2 sztuki (pomieszczenie na IV p.),

e) filtr  F7  435x235x320 / 4K 

– 1 sztuka (Pracownia RTG),

f) filtr  F7  435x235x320 / 4K 

– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),

g) filtr  F7  592x592x300 / 6K    
– 2 sztuki (Oddział Okulistyki),

h) filtr  F9  428x287x600 / 3K    
– 2 sztuki (pomieszczenie na IV p.),

i) filtr  G4  620x355x50          

– 3 sztuki (pomieszczenie pod sprężarkami),

j) filtr  G4  200x230 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),

k) filtr  G4  350x330 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),

l) filtr  G4  450x385x130          
– 8 sztuk (OAiT, Oddział Chirurgii),

m) filtr  G4  650x355x50            
– 1 sztuka (Oddział Okulistyki),

n) filtr  G4  485x240 druciany, płaski  
– 1 sztuka (Pracownia Radiologii Zabiegowej),

o) filtr  G4  490x245x50 

– 1 sztuka (czerpnia powietrza filtr wstępny),

p) filtr aluminiowy 440x285x80  
– 1 sztuka (Pracownia Rezonansu Magnetycznego),

q) filtr aluminiowy 440x285x80  
– 1 sztuka (Pracownia RTG).

3) wymianę filtrów absolutnych HEPA w centralach wentylacyjnych w budynku według zestawienia poniżej:

a) zestawienie filtrów do wymiany w stropach laminarnych:

· filtr H14  457x457x80

– 5 sztuk (sala operacyjna C),

· filtr H14  457x457x80

– 9 sztuk (sala operacyjna B),

· filtr H14 202x457x80 

– 3 sztuki (sala operacyjna A).

b) zestawienie filtrów do wymiany w nawiewnikach:

· filtr H13 575x575x80 

– 1 sztuka,

· filtr H13 457x457x80 

– 1 sztuka,

· filtr H13 575x575x90 

– 1 sztuka,

· filtr H13 535x535x90 

– 1 sztuka,

· filtr H13 500x500x90 

– 1 sztuka,

· filtr H13 405x405x90 

– 1 sztuka,

· filtr H13 405x405x80 

– 1 sztuka,

· filtr H13 308x308x80 

– 1 sztuka,

· filtr H13 535x535x80 

– 1 sztuka. 
3. W przypadku pominięcia jakiegoś z filtrów, sporządzona zostanie dodatkowa notatka w celu uzupełnienia braków i dokonania wymiany w ramach jednego zlecenia po zaakceptowaniu przez obie strony kosztów przedmiotowej wymiany.
4. Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej oraz szczegółowej ofercie cenowej, na podstawie których zawierana jest umowa. Dokumenty te stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz są jej integralną częścią.
5. Wymiana odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie.
6. Wykonawca zobowiązuje się skoordynować wymianę filtrów z czyszczeniem i dezynfekcją sekcji centrali wraz z wymiennikami ciepła oraz przeglądem, sprawdzeniem, czyszczeniem i dezynfekcją nawilżaczy parowych wraz z ewentualną wymianą cylindrów z zachowaniem reżimu technologicznego i zasad eksploatacji systemów wentylacyjnych
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozładunku i zamontowania zamawianych produktów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w punkcie określonym w ust. 3

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiotem wymiany będą produkty sprawne, nienoszące znamion wyeksploatowania i nieobciążone prawami osób trzecich.

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością.

10. Dane do kontaktu z Zamawiającym:

1) e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl ,

2) nr tel.: 91 43 29 521.

11. Dane do kontaktu z Wykonawcą:

1) e-mail: ………. ,

2) nr tel.: ………. .

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy o jego udzieleniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób niekolidujący ze zwykłą działalnością   przedsiębiorstwa, jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie oraz do realizacji wymiany filtrów w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy.
4. W przypadku odmowy zrealizowania zamówienia w terminie, Zamawiający jest uprawniony do jego realizacji u podmiotu trzeciego na ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego zwrotu różnicy w kosztach zakupu oraz pokrycia innych kosztów, które poniesie Zamawiający.
5. Zamawiane produkty dostarczane będą w opakowaniach producenta. Koszt opakowań spoczywa na Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z właściwymi wymogami technicznymi, normami, technologią oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, w sposób niezakłócający pracy Zakładu prowadzonego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usuwać opakowania, śmieci oraz wszelkie inne zanieczyszczenia powstające w związku z realizacją umowy. Niedopuszczalne jest korzystanie z pojemników i zasobników Zamawiającego. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztem wywozu odpadów według stawki określonej umową z Wykonawcą realizującym na rzecz Zamawiającego ten zakres czynności.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wniosek materiałowy na każdy filtr (wniosek powinien zawierać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne oraz gwarancje producentów dla montowanych filtrów. Przekazywane filtry powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branży.
9. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:
1) wykonać niezbędne prace zabezpieczające, mające na celu niedopuszczenie 
do uszkodzeń pomieszczeń oraz zlokalizowanego w nich sprzętu i wyposażenia SP ZOZ MSWiA w   Szczecinie,
2) zaopatrzyć kadrę we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami 
i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) przygotowanie szczegółowego wykazu filtrów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (m.in. dane urządzenia, umiejscowienie, pozycja w stropie),
2) wywóz i utylizacja demontowanych elementów na własny koszt.
11. Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, tj. charakterystyką użytych filtrów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania –  dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona najpóźniej na dzień przed odbiorem końcowym. Brak dokumentacji powykonawczej na dzień przed odbiorem, anuluje rozpoczęcie procedury odbioru.

12. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, jak również za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.
13. Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:
1) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania czynności stanowiących przedmiot umowy – naprawienie i doprowadzenie elementu do stanu poprzedniego,

2) zatrudnienia przez niego osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

3) odsunięcia od wykonywania umowy każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,

4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu umowy, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej).

§ 3

1. Warunki serwisu gwarancyjnego:
1) wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, 
2) w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz ilości na wymieniane przez siebie produkty.

3. Reklamacje jakościowe i ilościowe winny być zgłaszane Wykonawcy niezwłoczne, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwych produktów na pozbawione wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wadzie.

§ 4
1. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę: ………........................ zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………..............................................). 
2. Wynagrodzenie ustalone według ust. 1 ma charakter stały i jest niezmienne przez cały czas trwania umowy.
3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy protokół zdawczo – odbiorczy.
4. Uiszczenie zapłaty nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści faktury numeru umowy na poczet, której ta została wystawiona.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Z tytułu opóźnienia zapłaty ceny, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

1) opóźnienia w wymianie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości ceny za każdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w usunięciu wady w wysokości 2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
3) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 6
1. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wskazanych niżej okoliczności, tj. w przypadku gdy:

1) Wykonawca opóźnia się w wymianie przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,
2) Wykonawca wymienił wadliwy przedmiot zamówienia i odmawia usunięcia jego wad.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni.

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
Wszelkie załączniki podpisane przez obie strony stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 
w Szczecinie.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  PODPISY STRON:



   WYKONAWCA:




              ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

2) Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa.
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]




