## Arkusz1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE
Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi
N2-
N2- 1 | Kolano QBFv-N-C-400x250-50-50-0-90 | 1 | 0.78
N2- 2 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 | 1 | 2.6
N2- 3 | Kolano QBFRv-N-C-821x313-250-50-50-0-90 | 1 | 1.504
N2- 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-821X313-250 | 1 | 0.567
N2- 5 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-750 | 1 | 0.975
N2- 6 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-3000 | 1 | 3.9
N2- 7 | Kolano QBFv-N-C-400x250-50-50-0-90 | 1 | 0.78
N2- 8 | Łuk QBR1v-N-C-250x400-313x821-30-30-120-90-0 | 1 | 3.488
N2- 9 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1124 | 1 | 1.461
N2- 10 | Łuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 | 1 | 1.14
N2- 11 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-649 | 1 | 0.843
N2- 12 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-3000 | 1 | 3.9
N2- 13 | Łuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834
N2- 14 | Łuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 | 1 | 1.14
N2- 15 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-1354 | 1 | 1.76
N2- 16 | Tłumik akustyczny TAPS-250x400x1500-[100x100]x2-AA | 1
N2- 17 | Łuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834
N2- 18 | Łuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834
N2- 19 | Kolano QBFv-N-C-400x250-50-50-0-90 | 1 | 0.78
N2- 20 | Kolano QBFv-N-C-400x250-50-50-0-90 | 1 | 0.78
N2- 21 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-3000 | 1 | 3.9
N2- 22 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1060 | 1 | 1.378
N2- 23 | Trójnik TR1v-N-C-400x250-600-400x250-300-125-125 | 1 | 0.943
N2- 24 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X300-1000 | 1 | 0.9
N2- 25 | Redukcja QPR-N-C-250x400-150x300-6-300-50 | 1 | 0.395
N2- 26 | Łuk QBv-N-C-200x100-30-30-120-90 | 1 | 0.243
N2- 27 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
N2- 28 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
N2- 29 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 30 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 31 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 32 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 33 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 34 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-269 | 1 | 0.161
N2- 35 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 36 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 37 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 38 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-929 | 1 | 0.557
N2- 39 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 40 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 41 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 42 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 43 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
N2- 44 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
N2- 45 | Redukcja QPR-N-C-150x300-100x200-6-300-50 | 1 | 0.271
N2- 46 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1206 | 1 | 0.723
N2- 47 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
N2- 48 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1347 | 1 | 0.808
N2- 49 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 50 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 51 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 52 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1004 | 1 | 0.602
N2- 53 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 54 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
N2- 55 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1315 | 1 | 0.789
N2- 56 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-804 | 1 | 0.483
N2- 57 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
N2- 58 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
N2- 59 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
N2- 60 | Króciec ILPR-100 | 1
N2- 61 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
N2- 62 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 | 1
N2- 63 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2082 | 1 | 0.654
N2- 64 | Zawór nawiewny KN-RM-100-C | 1
N2- 65 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
N2- 66 | Redukcja QPR-N-C-250x400-200x400-6-300-50 | 1 | 0.391
N2- 67 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 68 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-776 | 1 | 0.466
N2- 69 | Zaślepka QESv-N-C-100x200-30 | 1 | 0.03
N2- 70 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
N2- 71 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1383 | 1 | 0.83
N2- 72 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
N2- 73 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 | 1
N2- 74 | Króciec ILPR-100 | 1
N2- 75 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000 | 1 | 0.942
N2- 76 | Zawór nawiewny KN-RM-100-C | 1
N2- 77 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
N2- 78 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 79 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 80 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 81 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 82 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-762 | 1 | 0.457
N2- 83 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
N2- 84 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1115 | 1 | 1.338
N2- 85 | Kratka went. STWS-300x100-SL | 1
N2- 86 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x200-250x150-30-30-300 | 1 | 0.361
N2- 87 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X100-768 | 1 | 0.614
N2- 88 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 | 1 | 1.8
N2- 89 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-911 | 1 | 0.729
N2- 90 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1740 | 1 | 1.392
N2- 91 | Redukcja PR-N-C-150x250-200-1-250-50 | 1 | 0.201
N2- 92 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-719 | 1 | 0.452
N2- 93 | Redukcja PR-N-C-150x250-200-1-300-50 | 1 | 0.241
N2- 94 | Łuk QBv-N-C-150x250-30-30-120-90 | 1 | 0.513
N2- 95 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
N2- 96 | Łuk QBv-N-C-150x250-30-30-120-90 | 1 | 0.513
N2- 97 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
N2- 98 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
N2- 99 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X100-1500 | 1 | 1.05
N2- 100 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-946 | 1 | 0.567
N2- 101 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
N2- 102 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
N2- 103 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
N2- 104 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X100-1500 | 1 | 1.05
N2- 105 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X100-1500 | 1 | 1.05
N2- 106 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-946 | 1 | 0.567
N2- 107 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
N2- 108 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X100-900 | 1 | 0.63
N2- 109 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X100-1500 | 1 | 1.05
N2- 110 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
N2- 111 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1225 | 1 | 1.592
N2- 112 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1500 | 1 | 1.95
N2- 113 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1500 | 1 | 1.95
N2- 114 | Łuk QBv-N-C-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834
N2- 115 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-3000 | 1 | 3.9
N2- 116 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400-1021 | 1 | 1.327
N2- 117 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 | 1 | 1.95
N2- 118 | Łuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 | 1 | 1.14
N2- 119 | Łuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 | 1 | 1.403
N2- 120 | Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-C-400-400 | 1
N2- 121 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x250-400x400-30-30-300 | 1 | 0.495
N2- 122 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 | 1 | 1.95
N2- 123 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 | 1 | 1.95
N2- 124 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X350-1000 | 1 | 1.4
N3- Czerpnia powietrza fi 250
N3- 1 | Redukcja RPC-C-250-200 | 1 | 0
N3- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-400 | 1 | 0.251
N3- 3 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 | 1
N3- 4 | Nagrzewnica kanałowa HCD-200-060-2 | 1
N3- 5 | Tłumik akustyczny TAR-200-700 | 1
N3- 6 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-745 | 1 | 0.468
N3- 7 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1009 | 1 | 0.634
N3- 8 | Trójnik TPC-C-200-125 | 1 | 0.25
N3- 9 | Trójnik TPC-C-200-100 | 1 | 0.25
N3- 10 | Kolano BP-C-200-90 | 1 | 0.275
N3- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-690 | 1 | 0.347
N3- 12 | Anemostat prostok. SDA-4-261x261-SL + SRt-270-b160P | 1
N3- 13 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-690 | 1 | 0.347
N3- 14 | Trójnik TS-C-160-200 | 1 | 0.275
N3- 15 | Anemostat prostok. SDA-4-261x261-SL + SRt-270-b160P | 1
N3- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1139 | 1 | 0.358
N3- 17 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
N3- 18 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+41 | 1 | 0.955
N3- 19 | Zawór nawiewny KNT-100 | 1
N3- 20 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+334 | 1 | 1.31
N3- 21 | Anemostat prostok. SDA-4-150x150-SL + SRt-270-b125P | 1
W2-
W2- 1 | Kolano QBFv-N-C-821x200-50-50-0-90 | 1 | 1.021
W2- 2 | Kolano QBFRv-N-C-821x313-200-50-50-0-90 | 1 | 1.39
W2- 3 | Redukcja QPR-N-C-821x200-400x30-4-200-30 | 1 | 0.952
W2- 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-3000 | 1 | 3.6
W2- 5 | Kolano QBFv-N-C-400x200-50-50-0-90 | 1 | 0.6
W2- 6 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-821X313-366 | 1 | 0.83
W2- 7 | Łuk QBR1v-N-C-150x500-313x821-30-30-120-90-0 | 1 | 3.488
W2- 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1196 | 1 | 1.555
W2- 9 | Łuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90 | 1 | 1.344
W2- 10 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-530 | 1 | 0.689
W2- 11 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-157 | 1 | 0.204
W2- 12 | Łuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90 | 1 | 1.344
W2- 13 | Łuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-90 | 1 | 0.629
W2- 14 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X150-12000 | 1 | 15.6
W2- 15 | Łuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-90 | 1 | 0.629
W2- 16 | Tłumik akustyczny TAPS-200x500x1500-[100x50]x1-AA | 1
W2- 17 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1500 | 1 | 1.95
W2- 18 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1500 | 1 | 1.95
W2- 19 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1470 | 1 | 1.911
W2- 20 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1500 | 1 | 1.95
W2- 21 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1500 | 1 | 1.95
W2- 22 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X500-1500 | 1 | 1.95
W2- 23 | Wyrzutnia dachowa WPDA-250x500-[500]-SO | 1
W2- 24 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X150-12000 | 1 | 15.6
W2- 25 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-284 | 1 | 0.341
W2- 26 | Kolano QBFv-N-C-400x200-50-50-0-90 | 1 | 0.6
W2- 27 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-3000 | 1 | 3.6
W2- 28 | Trójnik TR1v-N-C-400x200-600-400x200-300-100-100 | 1 | 0.84
W2- 29 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 30 | Redukcja QPR-N-C-200x400-150x300-6-300-30 | 1 | 0.361
W2- 31 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 32 | Kolano QBFv-N-C-200x100-50-50-0-90 | 1 | 0.18
W2- 33 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
W2- 34 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 35 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1148 | 1 | 0.689
W2- 36 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
W2- 37 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-150 | 1 | 0.09
W2- 38 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-150 | 1 | 0.09
W2- 39 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 40 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 41 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
W2- 42 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 43 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
W2- 44 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 45 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-500 | 1 | 0.3
W2- 46 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 47 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
W2- 48 | Redukcja QPR-N-C-150x300-100x200-6-300-30 | 1 | 0.271
W2- 49 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1393 | 1 | 0.836
W2- 50 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
W2- 51 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-197 | 1 | 0.118
W2- 52 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 53 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-166 | 1 | 0.1
W2- 54 | Kolano QBFv-N-C-200x100-50-50-0-90 | 1 | 0.18
W2- 55 | Kolano QBFv-N-C-200x100-50-50-0-90 | 1 | 0.18
W2- 56 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-393 | 1 | 0.236
W2- 57 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1306 | 1 | 0.784
W2- 58 | Kolano QBFv-N-C-200x100-50-50-0-90 | 1 | 0.18
W2- 59 | Kolano QBFv-N-C-200x100-50-50-0-90 | 1 | 0.18
W2- 60 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 61 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
W2- 62 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 63 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 64 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-500 | 1 | 0.3
W2- 65 | Kratka went. ST-STS1-225x75-SL | 1
W2- 66 | Redukcja QPR-N-C-200x400-150x300-6-300-30 | 1 | 0.361
W2- 67 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 68 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 | 1
W2- 69 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-418 | 1 | 0.131
W2- 70 | Króciec ILPR-100 | 1
W2- 71 | Zawór wywiewny KW-RM-100-C | 1
W2- 72 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 | 1
W2- 73 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-489 | 1 | 0.154
W2- 74 | Zawór wywiewny KW-RM-100-C | 1
W2- 75 | Króciec ILPR-100 | 1
W2- 76 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 77 | Łuk QBv-N-C-200x100-30-30-100-90 | 1 | 0.224
W2- 78 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1500 | 1 | 0.9
W2- 79 | Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x100 | 1
W2- 80 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-1339 | 1 | 0.803
W2- 81 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
W2- 82 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 83 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 84 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 85 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 86 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 87 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X150-1500 | 1 | 1.35
W2- 88 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X300-1060 | 1 | 0.954
W2- 89 | Redukcja PR-N-C-150x300-200-1-300-50 | 1 | 0.271
W2- 90 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X100-1319 | 1 | 1.055
W2- 91 | Kolano QBFv-N-C-300x100-50-50-0-90 | 1 | 0.24
W2- 92 | Kratka went. STWS-300x100-SL | 1
W2- 93 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-713 | 1 | 0.448
W2- 94 | Redukcja PR-N-C-150x250-200-1-200-50 | 1 | 0.161
W2- 95 | Łuk QBv-N-C-150x250-30-30-120-90 | 1 | 0.513
W2- 96 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
W2- 97 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-909 | 1 | 0.727
W2- 98 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-838 | 1 | 0.671
W2- 99 | Łuk QBv-N-C-150x250-30-30-120-90 | 1 | 0.513
W2- 100 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
W2- 101 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
W2- 102 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
W2- 103 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
W2- 104 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250-1500 | 1 | 1.2
W2- 105 | Kratka went. ST-STS1-225x125-SL | 1
W2- 106 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-205 | 1 | 0.123
W2- 107 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 108 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x150-200x100-30-30-300 | 1 | 0.241
W2- 109 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 110 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X100-166 | 1 | 0.1
W2- 111 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 112 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 113 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 114 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 115 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 116 | Łuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 | 1 | 0.338
W2- 117 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1200 | 1 | 0.72
W2- 118 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 | 1 | 0.9
W2- 119 | Kratka went. STWS-200x100-SL | 1
W6- Wyrzutnia ścienna fi 125
W6- 1 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-834 | 1 | 0.328
W6- 2 | Wentylator kanałowy ML-125-350 | 1
W6- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-281 | 1 | 0.11
W6- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1505 | 1 | 0.473
W6- 5 | Redukcja RPC-C-125-100 | 1 | 0
W6- 6 | Trójnik TPC-C-125-100 | 1 | 0.156
W6- 7 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
W6- 8 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
W6- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1947 | 1 | 0.611
W6- 10 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1947 | 1 | 0.611
W6- 11 | Zawór wywiewny KW-RM-100-C | 1
W6- 12 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
W6- 15 | Zawór wywiewny KW-RM-100-C | 1
W7- Wyrzutnia dachowa fi160
W7- 1 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-687 | 1 | 0.27
W7- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1692 | 1 | 0.85
W7- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-233 | 1 | 0.091
W7- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-854 | 1 | 0.429
W7- 5 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W7- 6 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W7- 7 | Redukcja RPC-C-160-125 | 1 | 0
W7- 8 | Wentylator kanałowy ML-160-500 | 1
W7- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000 | 1 | 1.179
W7- 10 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000 | 1 | 1.179
W7- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1189 | 1 | 0.467
W7- 12 | Kolano BP-C-125-90 | 1 | 0.118
W7- 13 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
W7- 14 | Zawór wywiewny KWO-100 | 1
W7- 15 | Trójnik TPC-C-125-100 | 1 | 0.156
W7- 16 | Zawór nawiewny KNT-160 | 1
W7- 17 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W7- 18 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-532 | 1 | 0.167
W7- 19 | Redukcja RPC-C-125-100 | 1 | 0
W7- 20 | Trójnik TS-C-125-160 | 1 | 0.208
W7- 21 | Kolano BP-C-100-90 | 1 | 0.085
W7- 22 | Zawór wywiewny KWO-100 | 1
W8- Wyrzutnia dachowa fi160
W8- 1 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W8- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2084 | 1 | 1.046
W8- 3 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W8- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1103 | 1 | 0.554
W8- 5 | Wentylator kanałowy ML-160-500 | 1
W8- 6 | Redukcja RPC-C-200-160 | 1 | 0
W8- 7 | Kolano BP-C-160-90 | 1 | 0.182
W8- 8 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-325 | 1 | 0.163
W8- 9 | Trójnik TPC-C-160-125 | 1 | 0.2
W8- 10 | Anemostat prostok. SDA-4-150x150-SL + SRt-270-b125P | 1
W8- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-596 | 1 | 0.299
W8- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-410 | 1 | 0.206
W8- 13 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-140 | 1 | 0.07
W8- 14 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-428 | 1 | 0.134
W8- 15 | Trójnik TPC-C-160-100 | 1 | 0.175
W8- 16 | Anemostat prostok. SDA-4-261x261-SL + SRt-270-b160P | 1
W8- 17 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-734 | 1 | 0.368
W8- 18 | Anemostat prostok. SDA-4-261x261-SL + SRt-270-b160P | 1
W8- 19 | Trójnik TPC-C-160-160 | 1 | 0.19
W8- 20 | Zawór wywiewny KWO-100 | 1
Nyple dodane:
| Nypel NS-C-100 | 2 | 0.039
| Nypel NS-C-125 | 3 | 0.053
----------------
Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: | 17.1 | m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: | 4.3 | m2
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: | 174.5 | m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: | 40.8 | m2